LC-CS3型高速碳硫分析仪

1、主要技术参数：

◇ 测量范围：碳C：0.02%～6.00%  硫：0.003%～2.00%

◇ 测量时间：约45秒

测量精度：符合GB223.69-97、GB223.68-97标准

电源电压：220V±10%  50Hz

2、主要特点：

◇ 气体容量法定碳、碘量法定硫；

◇ 测碳全自动，测硫人工手控滴定；

◇ 单片机控制电路，性能稳定可靠，操作简单方便；

◇ 进口精密传感器检测数据，测量结果数显直读。

南京联创分析仪器制造有限公司

地址：南京市高淳县城北岭路200号     邮编：211300

电话：025-57319096、57315083        传真：025－57889786

网址：http://www.lcfxyq.com         邮箱：lcyq@lcfxyq.com

联系人：徐飚（13912915678）