LC-BS3A型智能三元素分析仪

1、主要技术参数：

◇分析方法：光电比色分析法

◇量程范围：吸光度值0～1.999A 浓度值0～99.99%

◇测量精度：符合GB223.3～5－88标准

◇可测元素：硅、锰、磷、铜、镍、铬、钼、稀土、镁、钛、锌、铅、铝、铁等。

2、主要特点：

◇采用“智能动态跟踪”和“标准曲线的非线性回归”技术，结果数显直读百分含量，自动打印结果；

◇采用微机控制及数据处理，可储存9条曲线，并可进行曲线修正，具有◇断电数据保护、自诊断功能；

◇仪器设计合理，调整波长、变更比色皿、改变称样量及合理利用曲线，可扩大测量元素的品种及含量范围；

◇采用机外溶样，操作灵活、简单，无管道、无电磁阀腐蚀、老化问题。延长仪器的使用寿命；

◇适用于生铸铁、球铁、碳钢、合金钢、合金铸铁等材料中的多元素分析。

南京联创分析仪器制造有限公司

地址：南京市高淳县城北岭路200号     邮编：211300

电话：025-57319096、57315083        传真：025－57889786

网址：http://www.lcfxyq.com         邮箱：lcyq@lcfxyq.com

联系人：徐飚（13912915678）