LC-BS3D型智能三元素分析仪

1、主要技术参数：

◇分析方法：光电比色分析法

◇量程范围：吸光度值0～1.999A 浓度值0～99.99%

- 测量精度：符合《钢铁及铁合金化学分析方法》和《有色金属及合金化学分析方法》国家标准中规定的允许差

2、主要特点：

◇用于分析钢铁及其合金、有色金属及其合金（铝合金、铜合金、锌合金等）、矿石等材料中的锰、 磷、 硅、铬、 镍、钼、钒、钛、铝、铜、镁、铁等元素含量；

◇采用微机控制及数据处理，可储存15条标样曲线，分析范围广；

◇零点、满度自动跟踪，无需精确调整；

◇轻触32键音响提示，减少组合操作，可靠性高、操作简单；

◇可输入日期和炉号，自动打印测量结果；

◇调整波长、变更比色皿、改变称样量及合理利用曲线，可扩大测量元素的品种及含量范围。

南京联创分析仪器制造有限公司

地址：南京市高淳县城北岭路200号     邮编：211300

电话：025-57319096、57315083        传真：025－57889786

网址：http://www.lcfxyq.com         邮箱：lcyq@lcfxyq.com

联系人：徐飚（13912915678）