实验电炉

一、用途概述

本产品适用于工业、农业、工矿企业、医疗卫生、科研单位、实验室等加热试品用。

二、产品特点

1. 本产品外壳采用优质冷轧板表面静电喷塑，具有抗腐蚀性能强，坚固耐用。

2. 采用可控硅无机调功，适应用户的不同加热温度的需要。

3. 封闭型电炉采用封闭式加热盘，具有加热无明火的特点。

三、主要技术参数

| 型号 | DL-1 | DL-1 | DL-1 | DL-1 | DL-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 规格 | 单联 1KW | 单联 2KW | 双联 | 四联 | 六联 |
| 工作电压(V) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| 功率(W) | 1000 | 2000 | 2000 | 4000 | 6000 |
| 炉盘尺寸及数量(mm) | 135*135*1 | 155*155*1 | 135*135*2 | 135*135*4 | 135*135*6 |
| 外型尺寸(mm) 深*宽*高 | 165*165*165 | 185*185*135 | 165*305*135 | 165*585*135 | 165*865*135 |
| 包装尺寸(mm） 深*宽*高 | 390*460*190 (1件) | 400*480*200 (1件) | 220*465*190 (1件) | 220*610*190 (1件) | 220*900*190 (1件) |
| 净重(kg) | 10 | 12.5 | 18.5 | 8.5 | 12 |
| 毛重(kg) | 10.5 | 13 | 19.5 | 9 | 13 |