LC-9A型精密多元素分析仪

一、应用领域

适用于钢铁、冶金、铸造、机械、化工、矿业、建筑、环保等行业和高等院校、科研院所及质量监督部门对钢铁及其合金、有色金属及其合金、矿物等材料中的多种元素进行定量分析测定

二、主要特点

1、采用优质的光栅分光系统和精良的制造工艺，具有优良的光学性能和电性能，波长连续可调，可测定波长范围内的所有元素，测试结果精密准确。

2、液晶屏显示，中文操作界面，显示清晰，一目了然，微型打印机打印测试结果

3、触摸式键盘，按键音提示，操作简单易学

4、可存储30条工作曲线，断电数据可保存40年以上

5、专业的检测杯设计和方便的放液系统，性能稳定、简单方便，无管道和阀门老化问题

6、特别适合于有色金属（铜合金、铝合金、镁合金、锌合金等）、矿石等材料的多元素分析

三、主要技术参数

1、测量范围：（因仪器可检测的元素较多，现以Mn、P、Si、Cr、Ni、Mo等常见元素为例）Mn：0.010～20.500%；P：0.0005～1.0000%；Si：0.010～18.000%；Cr：0.010～38.000%；Ni：0.010～48.000%；Mo：0.010～15.00%；ΣRE：0.0100～1.500%；Mg：0.0100～10.00%；Cu：0.010～75.00%；Ti：0.010～5.000%(改变测试条件，范围可相应扩大)。

2、测量精度：符合GB223.3-5-1988等国家标准。

3、波长范围：330-820nm(波长连续可调)

4、波长准确度：≤±2nm；波长重复性：＜1nm

5、光谱带宽：5nm

6、杂散光：≤0.6%(T)(在360nm处)

7、吸光度测量范围：0-1.999(A) 自动显示

8、浓度直读范围：0.000-99.99%自动显示

9、电源电压：AC220V±10%；50Hz

四、仪器的组成

1、LC-9A型精密多元素分析仪1台

2、自动加液器等仪器配件1套

我公司负责免费现场安装调试仪器，培训仪器操作人员，协助筹建化验室，提供化学分析方法和工艺等全面的技术支持，仪器保修期壹年，终身维修服务，欢迎来电咨询。