石英沙水份测试仪 货号： wi81771

仪器可广泛应用于一切需要快速测定水分的行业,如测定药业、中药材水分、西药水分、化工水分、油墨水分、涂料水分、塑胶水分、橡胶水分、轮胎水分、食品水分、海产品水分、干果水分、粮食水分、饲料水分、矿石水分、矿粉水分、铁粉水分、钢铁水分、汽车水分、农林水分、茶叶水分、土壤水分、纺织水分、纸品水分、防火门水分、煤炭等行业中的实验室与生产过程中。样品状态如：碎片、粉末、颗粒、粘稠、液体、纤维类都可以测试。仪器操作简单,测试准确,显示部分采用红色数码管,示值清晰可见,分别可显示水分值,样品初值,终值,测定时间,温度初值,最终值等数据,并具有与计算机,打印机连接功能。

●水分测定范围(%)： 0.01-100

●水分测定时间：只需几分钟

●测定试样重量(g)：0.5-90

●最大称重量(g)：90

●最小称重读数(g)：0.001

●水分含量可读性(％)：0.01 / 0.001

●温度指示范围(℃)：起始-205(可调)

●通迅接口：标准RS232接口

●外形尺寸(mm)：380×205×325

●净重量：3.7kg