手持式真空测量仪 货号： wi50597

测量范围:1050~1mbar

规格尺寸:80mmX36mmX125mm

显示屏:LCD

数显式精确度:1（1050-100）mbar 0.5 (99-1)mbar

误差： <0.5%

连接： DN16KF法兰

电源： 9号电池

注：图片及文字介绍仅供参考，请以实物为准