石油产品运动粘度测定器 货号： wi80590

双缸，数显控温，并适时切断一组加热器，彩色液晶屏显示测试时间及测试结果。能自动计时、可设置粘度计系统并在试验结束后自动计算并打印粘度值。

技术参数：

1 工作电源： AC 220V±10%，50Hz

2 水浴加热功率： 1700W

3 水浴测温范围： 室温～100.0℃

4 水浴控温精度： ±0.01℃

5 水浴容量： 20L

6 计时范围： 0.0s～9999.9s

7 计时精度: 60min不大于±0.05%

8 试样数量： 同时插入毛细管数量：4根

9 搅拌电机： 功率 6W；转速 1200r/min

10使用环境： 环境温度-10℃～35℃，相对湿度≤85％

11温度传感器： 工业铂电阻，其分度号为Pt100

12整机功耗： 不大于1800W

13毛细管粘度计： 一组共十三支