全电脑牙科治疗机（含压缩机）

货号： wi82017

标准配置：进口高速涡轮机（四孔） 2套进口低速马达（直弯手机四孔） 1套三用枪（冷、热） 2支强力吸引器 1支吸唾器 1支漱口恒温定量给水自动控制系统 1套可调光口腔冷光灯 1套可旋转玻璃痰盂 1套蒸馏水系统 1套电动牙科椅 1套医生座椅 1张 选配件压缩机超声波洁牙机光固化机内窥镜系统光纤支持

技术参数

电压： ~220V 50Hz

水压： 200~400Kpa

气压： 550~800Kp 医用无油空气压缩机