P60(6)六光源 对色灯箱 品牌：TILO 配置：D65,TL84,CWF,F,UV,U30六种光源 重量：35Kg 体积(宽x深x高)：710x530x570 mm

产品介绍

订购编号 名称 型号 D65 TL84 CWF F UV U30 电压 10107 标准光源箱 六光源(220V) 2支 2支 2支 4个 1支 2支 220V/50Hz 10807 标准光源箱 六光源(115V) 2支 2支 2支 4个 1支 2支 115V/60Hz 可选购配件：光源扩散板 45度标准看台 备用灯管盒 优点 ： □ 显示每种光源的使用时间、名称和开关次数 □ 光源自动切换，具备同色异谱功能 的评价颜色 □ 能耗小，不发热(无需散热)，发光效率高 □ 配置更完整的英、美标准常用光源 □ 无需预热，不会闪动，可保证快速而可靠 □ 光源名称可改变，增加光源更方便 □ 全球最大标准光源箱企业专业生产 光源说明： D65国际标准人工日光(Artificial Daylight) -------色温：6500K 功率：18W 品牌：飞利浦 产地：荷兰 TL84 欧洲、日本、中国商店光源 ------------------色温：4000K 功率：18W 品牌：飞利浦 产地：泰国 CWF 美国冷白商店光源(Cool White Fluorescent)----色温：4150K 功率：18W 品牌：飞利浦 产地：泰国 F家庭酒店用灯、比色参考光源-----------------------色温：2700K 功率：40W 品牌：飞利浦 产地：中国UV 紫外灯光源(Ultra-Violet) --------------------波长：365nm 功率：18W 品牌：GE 产地：美国 U30 美国暖白商店光源(Warm White Fluorescent)-----色温：3000K 功率：18W 品牌：飞利浦 产地：美国