裂隙灯显微镜 货号： wi82167

体积/重量: 净重: 42 kg 毛重: 45 kg 体积: 730*590*340（mm）

技术参数

显微镜类型: 伽利略式平行光显微镜

显微镜部分:  总放大率: 6X, 10X, 16X, 25X, 40X. 

目镜: 12.5X 

裂隙灯部分:  裂隙宽度: 0~9mm 连续可调

裂隙高度: 1~8mm 连续可调 

光斑直径: ￠9、￠8、￠5、￠3、￠2、￠0.2（mm) 

滤色片 :隔热片、减光片、无赤片、钴兰片

裂隙旋转角度 : 0~180 

裂隙前倾: 5°、10°、15°、20°四档 光源：:12V50W 卤钨灯 输入电压:A.C.110V/60Hz 220V/50Hz  输入功率:80VA  固视灯 :红色LED 基本配置： KJ5D 裂隙灯显微镜 电动升降台备

注 5档变倍，