亿通

# ETONG

江苏亿通电子有限公司

最新产品分类报价表

(2004－2005年)

金坛市亿通电子有限公司

邮编：213215

江苏金坛市亿通电子有限公司

地址:金坛市后阳工业区1号

电话:0519－2616576  2616366

传真:0519－2613699

开户:市建行营业部

帐号:32001626436050560176

Http://www.eltong.com

E-mail:crh3090@pub.cz.jsinfo.net

一：公共场所检测系统箱（执法箱）

| 序号 | 型 号 | 仪 器 名 称 | 技 术 参 数 | 价 格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ET－1 | 公共场所检测系统箱 | 包含：13\14\31\33\34\35 | 29800 |
| 2 | ET－2 | 公共场所检测系统箱 | 包含：13\16\32\33\34\35 | 32900 |
| 3 | ET－3 | 公共场所检测系统箱 | 包含：5\13\14\32\33\34\35 | 62000 |
| 4 | ET－4 | 室内污染检测系统箱 | 包含：甲醛/CO2/氡/氨 | 73600 |

（说明：用户可以根据自己的需要增加或减少其中的仪器、其价格可以另外商定）

二：公共场所检测仪器(气体分析仪、射线测量仪器)

| 序号 | 型 号 |  | 仪 器 名 称 | 技术参数（量程、精度） | 价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | HE-102 |  | 甲醛分析仪 | 范围：0-19.9ppm、0.01ppm | 23000 |
| 6 | 4160－2 |  | 甲醛分析仪 | 范围：0-19.9ppm、0.01ppm | 28500 |
| 7 | 1027 |  | 测氡仪 | 范围3.7-37000Bq/M3数显打印 | 12000 |
| 8 | RAD7 |  | 测氡仪 | 测量气、土壤和水、配件另购 | 68000 |
| 9 | Z-800 |  | 测氨仪(NH3) | 范围：0-50ppm、0.1ppm | 13800 |
| 10 | Z-1200 |  | 臭氧分析仪 | 范围：0-10ppm、 0.01ppm | 13000 |
| 11 | GXH-3011 |  | 红外式一氧化碳测定仪 | 范围：0-50ppm、0.1ppm | 16900 |
| 12 | Z-500XP |  | 便携式一氧化碳测定仪 | 范围：0-200ppm、0.1ppm | 19800 |
| 13 | Z-500 |  | 手掌式一氧化碳测定仪 | 范围：0-200ppm、0.1ppm | 12000 |
| 14 | CEA－700 |  | 手掌式二氧化碳测定仪 | 范围：0-10000ppm、1ppm | 9800 |
| 15 | CEA－800 |  | 便携式二氧化碳测定仪 | 范围：0-5000ppm、0.001% | 9800 |
| 16 | TEL-7001 |  | 红外式二氧化碳测定仪 | 范围：0-10000ppm、1ppm | 9800 |
| 17 | 3011/3010 |  | 二合一红外气体分析仪 | CO:0-50ppm,CO2:0-5000ppm | 29800 |
| 18 | PAQ |  | 四合一空气质量分析仪 | CO 、CO2、温度、湿度 | 25800 |
| 19 |  | 9000 | 红外汽车排气分析仪 | CO：0.0-10%、HC：0-10000ppm | 19800 |
| 20 | T82 |  | 二氧化硫分析仪(SO2) | 范围：0-150ppm、0.1ppm | 15500 |
| 21 | 35 |  | 一氧化氮分析仪(NO) | 范围：0-250ppm、1ppm | 11800 |
| 22 | 35 |  | 二氧化氮分析仪(NO2) | 范围：0-30ppm、0.1ppm | 11800 |
| 23 | T40 |  | 硫化氢分析仪(H2S) | 范围：0-500ppm、1ppm | 8000 |
| 24 | 7800 |  | 五合一气体检测仪 | 1ppm,泵,LEL/O2/H2S/CO/SO2 | 37500 |
| 25 | 7840 |  | 五合一气体检测仪 | 1ppm,泵,LEL和四个毒气探头 | 39500 |
| 26 | PGM-7200K |  | 苯气体分析仪 | 0.01ppm、配有SEP分离管 | 79000 |
| 27 | PGM-7240K |  | 有机气体分析仪 | 1ppb、测挥发有机气体 | 12万 |
| 28 | PGM-7600 |  | 有机气体分析仪 | 范围：0-4000ppm 0.1ppm | 74800 |
| 29 | Inspector |  | 便携射线测量仪 | α、β、Χ、γ | 13500 |

三：空气气候测量仪器

| 序号 | 型 号 | 仪 器 名 称 | 技术参数（量程、精度） | 价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | TES-1320 | 数字式测温仪 | 范围：－20℃－＋60℃ | 1080 |
| 31 | TES-1330 | 数字式照度计 | 范围：0.01－20000Lux | 1450 |
| 32 | TES-1332 | 数字式照度计 | 范围：0.1－200000Lux | 1450 |
| 33 | TES-1350A | 数字式声级计 | 35-130db、精度:0.1db | 2450 |
| 序号 | 型 号 | 仪 器 名 称 | 技术参数（量程、精度） | 价格 |
| 34 | TES-1360 | 数字式温湿度计 | 10%-95%、-20℃-+60℃ | 2450 |
| 35 | AVM－01 | 数字式风速计 | 范围:0-45m/s, 精度:0.1 | 2450 |
| 36 | ETWF-2001 | 微风速计 | 0.01－5m/s、手持式 | 3200 |
| 37 | UV－B | 紫外照度计 | 10-1×1.999－105uw/cm2 | 2200 |
| 38 | ZHJ-B | 尘埃粒子计数器 | 粒径:0.3/0.5/1.0/3.0/5.0/10um | 19500 |
| 39 | P－5L2C | 数字粉尘测定仪 | 0.01-100mg/m3,0.01mg/m3 | 19500 |
| 40 | LD-3CH | 微电脑激光粉尘仪 | 0.001-10mg/ m3、散射 | 29500 |
| 41 | LD-3CL | 微电脑激光粉尘仪 | 0.01-100mg/ m3、散射 | 29500 |

四：分析测量仪器和设备

| 序号 | 型 号 | 仪 器 名 称 | 技 术 参 数 | 价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 42 | CG－1C | 测汞仪 | 0-10ng/ml、下限0.05ng/ml | 7500 |
| 43 | ETCG－1 | 智能测汞仪 | 0-10ng/ml、下限0.05ng/ml | 9800 |
| 44 | PHS－2C | 数字酸度计 | 0.02级，E-201电极 | 1250 |
| 45 | PHS－3C | 数字酸度计 | +0.01pH、温补0-60℃、201接口 | 2200 |
| 46 | PXS-215 | 离子活度计 | 0.001级，pX+1、pX+2,0-14pX | 4300 |
| 47 | DDS-11A | 数字电导仪 | 0.0－199.9、1999us/cm | 1250 |
| 48 | DDS-12A | 数字电导仪 | 0-2×105/0.5%,uS/cm | 2200 |
| 49 | JYD-1A | 溶氧仪 | 溶氧+0.2mg/L,温度+1℃ | 1600 |
| 50 | ZD-2 | 自动电位滴定仪 | 0.02级,0-14pH、数显,带磁力搅拌 | 5600 |
| 51 | 进口 | COD测试仪 | 15-150/100-1000/1000-10000mg/L | 24000 |
| 52 | 进口 | BOD测试仪 | 0-40,4.000mg/L 2.5%F.S 六瓶 | 26500 |
| 53 | YZD | 台式浊度计 | 量程：0－200NTU 精度：0.01 | 4900 |
| 54 | 106SN | 农药残毒检测仪 | 分光光度法,检出下限:0.1-3mg/kg | 19800 |
| 55 | SF－101 | 数字肺活量计 | 测量范围：0－9990ml、数显 | 3600 |
| 56 | DTD－25 | 数字恒温消解仪 | 室温－300℃、消化孔:18 | 4700 |

五：大气和水质采样器

| 序号 | 型 号 | 仪 器 名 称 | 技 术 参 数 | 价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 57 | TMP-1500 | 大气采样器 | 流速：0.1-2L/min | 1180 |
| 58 | ETT-2000 | 双路大气采样器 | 流速：0.1-2L/min、微电脑控制 | 2900 |
| 59 | ETF-2 | 个体粉尘采样器 | 流速：0.1-3L/min，电子定时 | 1500 |
| 60 | ETF－30D | 粉尘采样器 | 流速：5-30L/min、微电脑控制 | 3800 |
| 61 | BFC－35D | 粉尘采样器 | 流速：5-30L/min、微电脑控制 | 3800 |
| 62 | ETF－30E | 双路粉尘采样器 | 流速：5-25L/min、微电脑控制 | 4300 |
| 63 | ETF－30B | 呼吸性粉尘采样器 | 采集呼吸尘和总尘 | 5800 |
| 64 | ETC－1 | 瓶式深水采样器 | 人工采样、深度4米 | 1200 |
| 65 | ETC－2 | 电动深水采样器 | 电动深水采样、扬程15米 | 9800 |
| 66 | ETC-778 | 水质自动采样器 | 自动采水样,混合采,定时设定 | 4800 |
| 67 | ETC－100 | 全自动水质采样器 | 自动采入12只瓶中、定时 | 15500 |
| 68 | ETC-100A | 全自动水质采样器 | 自动采样、带制冷和恒温调节 | 28000 |
| 69 | ETC－200 | 污泥采样器 | 抓斗式、采集河中的污泥 | 4600 |

六：实验室仪器（生化、光照、振荡培养箱）

| 序号 | 型 号 | 仪 器 名 称 | 技 术 参 数 | 价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 70 | 150A | 生化培养箱 | 控温：5℃－50℃、150L | 7700 |
| 71 | 250B | 生化培养箱 | 控温：5℃－50℃、242L | 7900 |
| 72 | 250D | 光照培养箱 | 控温:10℃-50℃、≥2500Lx | 9800 |
| 73 | 250HL | 恒温恒湿培养箱 | 用于实验室无霉菌培养、250L | 10800 |
| 74 | BS－1E | 数显振荡培养箱 | 控温:10℃-50℃、300转/分 | 10800 |
| 75 | BS－2F | 数显振荡培养箱 | 控温:10℃-50℃、300转/分 | 21800 |
| 七：磁力搅拌器、电动搅拌器和集热式搅拌器 |  |  |  |  |
| 序号 | 型 号 | 仪 器 名 称 | 技 术 参 数 | 价格 |
| 76 | 78－1 | 磁力加热搅拌器 | 最大：1000ml、加热：200W | 320 |
| 77 | 78HW－1 | 恒温磁力搅拌器 | 室温－100℃、0－2400转/分 | 450 |
| 78 | 79－1 | 磁力加热搅拌器 | 最大：1000ml、加热：300W | 400 |
| 79 | 79－2 | 双向磁力搅拌器 | 最大：1000ml、加热：300W | 480 |
| 80 | 85－2 | 恒温磁力搅拌器 | 最大：1000ml、控温－100℃ | 600 |
| 81 | HJ－3 | 恒温磁力搅拌器 | 最大:1000ml、控温-100℃数显 | 780 |
| 82 | HJ－5 | 多功能搅拌器 | 最大:1000ml,控温-100℃磁力,电动 | 998 |
| 83 | HJ－2 | 双头磁力搅拌器 | 最大：1000ml、加热：2×100W | 700 |
| 84 | HJ－4 | 四连磁力搅拌器 | 最大：1000ml、加热：4×200W | 1100 |
| 85 | HJ－6 | 六连磁力搅拌器 | 最大：1000ml、加热：6×200W | 1600 |
| 86 | HJ－6B | 多头控温磁力搅拌器 | 0-1600rpm,6头、控温至100℃ | 2800 |
| 87 | DJ－1 | 大功率磁力搅拌器 | 可达：10000ml、尺寸：300×300 | 1280 |
| 88 | DX－II | 大功率磁力搅拌器 | 可搅拌强粘度液体30公斤 | 1680 |
| 89 | DF－II | 集热式磁力搅拌器 | 常温－300℃、起动－3000转/分 | 1280 |
| 90 | JJ－1 | 电动搅拌器(25W) | 3000转/分、定时120分 | 380 |
| 91 | JJ－1 | 电动搅拌器(40W) | 3000转/分、定时120分 | 400 |
| 92 | JJ－1 | 电动搅拌器(60W) | 3000转/分、定时120分 | 480 |
| 93 | JJ－1 | 电动搅拌器(100W) | 3000转/分、定时120分 | 580 |
| 94 | JJ－1 | 电动搅拌器(160W) | 3000转/分、定时120分 | 1180 |
| 95 | JJ－1 | 电动搅拌器(200W) | 3000转/分、定时120分 | 1500 |
| 96 | JJ－4 | 六连电动搅拌器 | 140W、0－2000转/分、6×30W | 3900 |
| 八：振荡器、脱色摇床、混匀器 |  |  |  |  |
| 序号 | 型 号 | 仪 器 名 称 | 技 术 参 数 | 价格 |
| 97 | TY－80S | 脱色摇床 | 280×220mm,水平转动－80转/分 | 1180 |
| 98 | SK－1 | 快速混匀器 | 又称旋涡混合器,起动－3000次/分 | 400 |
| 99 | ZW－A | 微量振荡器 | 96孔血凝板、1600转/分 | 480 |
| 100 | ZW-B | 青霉素振荡器 | 20只瓶,起动－3000次/分可调 | 580 |
| 101 | ZD-2 | 调速多用振荡器 | 80-300转/分、分液漏斗夹具 | 1200 |
| 102 | ZD-4 | 调速多用振荡器 | 80-300转/分、数显、分液漏斗夹具 | 1800 |
| 103 | KS | 康氏振荡器（摇床） | 440×280、负20Kg、起-360转/分 | 1080 |
| 序号 | 型 号 | 仪 器 名 称 | 技术参数（量程、精度） | 价格 |
| 104 | HY－1 | 垂直多用振荡器 | 300转/分、垂直振荡150ml*16只 | 2800 |
| 105 | HY-2往复 | 调速多用振荡器 | 520×300、负50Kg、起-360转/分 | 1180 |
| 106 | HY-3 | 多功能调速振荡器 | 540×320、水平和垂直振荡 | 3700 |
| 107 | HY-4往复 | 调速多用振荡器 | 440×280、负20Kg、起-360转/分 | 1080 |
| 108 | HY-5 | 回旋式振荡器 | 440×320、负30Kg、起-360转/分 | 1800 |
| 109 | HY－6A | 双层调速振荡器 | 起-320转/分、数显测速、负60Kg | 6800 |
| 110 | HY－B | 大型双层回旋振荡器 | 工作面积1000×8000mm、双层 | 9800 |
| 九：恒温水浴、气浴、恒温油浴、全温振荡器 |  |  |  |  |
| 序号 | 型 号 | 仪 器 名 称 | 技 术 参 数 | 价格 |
| 111 | HH-S | 数显恒温油浴 | 尺寸280×280×300室温-300℃ | 3900 |
| 112 | HH－QS | 超级循环恒温油浴 | 2000W、室温－300℃、带循环 | 4800 |
| 113 | HH－601 | 超级恒温水浴（槽） | 尺寸350×240×180室温-100℃ | 2500 |
| 114 | 76－1A | 玻璃恒温水浴 | Ø300×300,精度0.5℃室温-100℃ | 2500 |
| 115 | HH-601Q | 高精度恒温水浴 | 尺寸400×300×180、精度0.1℃ | 5800 |
| 116 | SHA-C | 数显水浴恒温振荡器 | 室温-100℃、490×390×170往复 | 4900 |
| 117 | THZ－82 | 数显水浴恒温振荡器 | 室温-100℃、490×390×170回旋 | 4900 |
| 118 | SHA－B | 数显水浴恒温振荡器 | 室温-100℃、往复、回旋双功能 | 6200 |
| 119 | CHA－S | 数显气浴恒温振荡器 | 室温-50℃、520×420×200往复 | 4900 |
| 120 | SHZ－82 | 数显气浴恒温振荡器 | 室温-50℃、520×420×200回旋 | 4900 |
| 121 | ZD-85 | 数显气浴恒温振荡器 | 室温-50℃、520×420×200双功能 | 6200 |
| 122 | CHA－2 | 冷冻气浴恒温振荡器 | 5-50℃、520×420×200 | 9800 |
| 123 | SHA－2 | 冷冻水浴恒温振荡器 | 5-100℃、680×400×480往复 | 13000 |
| 124 | EH－Q | 全温振荡器 | 5-50℃、起动－260转/分、 | 18000 |
| 125 | EH－QG | 全温光照振荡器 | 5-50℃、起动－260转/分、全光照 | 19500 |
| 十：离心机、水浴锅、恒温水箱 |  |  |  |  |
| 序号 | 型 号 | 仪 器 名 称 | 技 术 参 数 | 价 格 |
| 126 | 800 | 电动离心机 | 6只×15ml、4000转/分、 | 560 |
| 127 | 80－1 | 台式离心机 | 6只×20ml、4000转/分、 | 780 |
| 128 | 80－2 | 台式离心机 | 12只×20ml、4000转/分、 | 820 |
| 129 | YXJ－A | 台式大容量离心机 | 6只×50ml、4000转/分、 | 2980 |
| 130 | TGL－16 | 高速离心机 | 12×1.5ml（0.5ml）16000转/分 | 2300 |
| 131 | YXJ－2 | 高速离心机 | 12×1.5ml（0.5ml）16000转/分 | 2300 |
| 132 | HH-W420 | 三用恒温水箱 | 420×180×200室温-100℃ 1000W | 980 |
| 133 | HH-W600 | 三用恒温水箱 | 600×300×210室温-100℃ 1500W | 1280 |
| 134 | HH-1 | 数显恒温水浴锅 | 150×150×110室温-100℃ 600W | 560 |
| 135 | HH-2 | 数显恒温水浴锅 | 310×160×130室温-100℃ 600W | 590 |
| 136 | HH-4 | 数显恒温水浴锅 | 310×310×130室温-100℃ 1000W | 980 |
| 137 | HH-6 | 数显恒温水浴锅 | 470×310×130室温-100℃ 1500W | 1080 |
| 138 | HH-8 | 数显恒温水浴锅 | 620×310×130室温-100℃ 2000W | 1480 |
| 十一：捣碎机、匀浆机、蒸馏水器、电热板 |  |  |  |  |
| 序号 | 型 号 | 仪 器 名 称 | 技 术 参 数 | 价 格 |
| 139 | JJ-2 | 组织捣碎机 | 12000转/分、功率：120W | 980 |
| 140 | 878-A | 多功能粉碎机 | 容量：1000 ml、0－12000转/分 | 2100 |
| 141 | XA－1 | 固体样品粉碎机 | 容量：50g、0－12000转/分 | 1080 |
| 142 | FSH－2 | 可调高速匀浆机 | 组织匀浆 细胞分散 20000转/分 | 3500 |
| 143 | FS－1 | 可调高速分散器 | 6只杯(5,15,25,50,100,150ml) 20000转/分 | 3500 |
| 144 | DB－1 | 不锈钢电热板 | 200×150×100、600W、台面8mm | 600 |
| 145 | DB－2 | 不锈钢电热板 | 300×200×100、800W、台面8mm | 800 |
| 146 | DB－3 | 不锈钢电热板 | 350×220×100、1000W、台面8mm | 980 |
| 147 | SYZ－120 | 石英亚沸蒸馏水器 | 出水量500ml、功率：1000W | 3800 |
| 148 | SYZ－B | 石英亚沸蒸馏水器 | 出水量1000ml、功率：1500W | 4800 |
| 149 | SYZ－550 | 石英亚沸蒸馏水器 | 出水量1000ml、功率：1500W | 4800 |
| 150 | 1810－B | 石英双重蒸馏水器 | 出水量2500ml、功率：3000W | 7680 |
| 151 | R201 | 旋转蒸发器(2升) | 0.25-2升、不带水浴、24标口 | 3860 |
| 152 | R501 | 旋转蒸发器(5升) | 5升、升降数控水浴 | 12680 |

备注说明：

- 以上产品型号和价格仅供参考。

- 所有定购业务、以电话咨询和合同为准。

- 对所有产品三包一年和终身维护。

- 为客户定做各种特殊规格和型号的产品、价格面议。

- 此报价单中的仪器报价不包括计量检定、标准气体之价格.

商务联系：

邮编：213215

江苏金坛市亿通电子有限公司

地址:金坛市后阳工业区1号

电话:0519－2616576  2616366

传真:0519－2613699

开户:市建行营业部

帐号:32001626436050560176

Http://www.eltong.com

E-mail:crh3090@pub.cz.jsinfo.net

联系人：陈荣海