- 技术参数

| 项 目 |  |  | 型号/规格 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | TF-HX-5A |
| 温度范围 | ℃ |  | -10～99 |
| 容量 | L |  | 5 |
| 电 源 |  |  | 220V/50HZ |
| 功 率 |  |  | 300W |
| 精度 | ℃ |  | ±0.1 |
| 操作尺寸 | 长(L) |  | 185 |
|  | 宽（W） |  | 140 |
|  | 高（H） |  | 110 |
| 机械尺寸 | 长(L) | MM | 430 |
|  | 宽(W) | MM | 285 |
|  | 高(H) | MM | 575 |

| 序号 | 名 称 | 品 牌 | 原厂地 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 压缩机 | 钱江 | 杭州 |  |
| 2 | 电路 | 田枫 | 上海 |  |
|  | 固态继电器 | 景颂 | 上海 |  |
| 3 | 蒸发器 | 田枫 | 上海 |  |
| 4 | 冷凝器 | 田枫 | 上海 |  |
|  | 过滤器 | 田枫 | 上海 |  |
| 5 | 电机 | EBM | 德国 |  |

- 系统参数

- 价格￥