金坛亿通2005报价单

| 一、民用建筑和公共场所的室内空气质量检测仪 |
| --- |
| 序号 | 仪器名称 | 型号 | 技术参数 | 价格 |
| 1 | 甲醛分析仪 | HE-102 | 0～19.99 ppm，分辨率：0.01 ppm，泵吸式 | 23000 |
| 2 | 甲醛分析仪 | 4160-2 | 0～19.99 ppm，分辨率：0.01 ppm，泵吸式 | 28000 |
| 3 | 甲醛分析仪 | PPM－400 | 0.01～10ppm，分辨率：0.01 ppm，泵吸式 | 23000 |
| 4 | 连续测氡仪 | 1027 | 便携式： 量程：0.1～999pCi/L，（含仪器箱AC/DC变换器/软件）， | 12000 |
| 5 | 连续测氡仪 | RAD7 | 量程：0.1～20000pCi/L 最小检出:0.1pCi/L，.内置打印机，电池可连续工作3天。测量时间：2分～24小时。 土壤杆另购 | 68000 |
| 6 | 氨气分析仪 | Z-800 | 测量范围：0.1～50 ppm，精度:0.1 ppm | 13800 |
| 7 | 氨气分析仪 | Z-800XP | 测量范围:0.1～50 ppm，0.1 ppm泵吸式 | 18800 |
| 8 | 臭氧分析仪 | Z－1200 | 测量范围：0.01～10 ppm，精度:0.01 ppm | 13800 |
| 9 | ppb级总挥发性有机气体检测仪 | PGM-5210 | VOC（PID）,0～1000 ppm,最小检出10ppb | 59000 |
|  |  |  | 含CO/CO2/VOC（PID）/温湿度四项 | 65000 |
| 二．公共场所检测系统箱（微小气候检测用仪器） |
| 名称/型号 | 检测系统箱选用仪器 | 价格 |
|  | 二氧化碳 | 一氧化碳 | 温湿度计 | 噪声仪 | 照度计 | 风速仪 |  |
| 10 | ET－1 | CEA-700 | T40 | TES-1360 | TES-1350A | TES-1330 | AVM-01 | 29800 |
| 11 | ET－2 | Tel-7001 | Z-500 | TES-1360 | TES-1350A | TES-1332 | AVM-01 | 32900 |
| 12 | ET－3 | 室内污染检测系统箱 可以同时测量（甲醛分析仪、测氨仪、测氡仪、二氧化碳） | 73600 |
| 13 | ET－A | 8732 | Z-500 | 8703 | CENT320 | TES-1332 | ETWF-2001 | 29800 |
| 14 | ET－B | TEL-7001 | Z-500 | 8703 | 8925 | TES-1332 | ETWF-2001 | 31000 |
|  |  | TEL7001P（泵吸式）其它同上 | 32900 |
| 以上公共场所检测系统箱，其仪器配置可以根据用户需要任意选配、价格另定 |
| 三．可吸入颗粒物检测仪，数字粉尘仪，防爆数字粉尘仪 |
| 15 | SIDEPAK智能防爆粉尘仪 | AM510 | 智能电池管理，显示精确的运行时间、电池电量及充电速度。 复合泵体，选择不同尺寸的通道对粉尘采样 内置切割器可选择1.0，2.5或10µm 量程：0.001～20mg/m3 流量范围：0.7～1.8L/分 可调 时间常数：1～60秒内 可调 | 49000 |
| 16 | 智能粉尘监测仪 | DUSTTRAK | 可自动现场即时读数，也可长时间数据采集 量程：0.001～100 mg/m3 流量：1.4～2.4L/分 可调 采样时间：1～60秒内 可调 RS232接口 记录间隔：1～3600秒 可调 | 59000 |
| 17 | 数字粉尘仪 | P-5L2C | 0.01～100mg/m3/不用采样，1分钟直接读出粉尘浓度/可接微打，现场打印结果 | 19800 |
| 18 | 数字激光粉尘仪 | LD－3C | 0.01～100mg/m3/ 最小测量：0.01 mg/m3 | 27800 |
| 19 | 多功能射线仪 | Inspector | GM检测器，可以检测Χγαβ四种射线 剂量率：mR/hr： 01 (1 µR)～100 mR/hr µSv/hr：0.01～1000 CPM – 0～300,000 CPS – 0～5000 总计数：1～9,999,000 | 13000 |
| 四．各种气体检测仪 |
| 1 新风量测量，二氧化碳浓度检测仪、CO2+CO、CO2+O2或CO2+CO+温湿度 |
| 20 | 手掌式二氧化碳测定仪 | CEA－700 | 范围：0～10000 ppm、精度：1ppm，红外法 | 9800 |
| 21 | 红外二氧化碳测定仪 | CEA－800 | 范围：0～5000 ppm、精度：10ppm，红外法 | 9800 |
| 22 | 新风量二氧化碳检测仪 | TELAIRE 7001P | 新风量：0～45m3/人小时 二氧化碳：0～10000 ppm 温 度：0～50℃ ●有内置泵，采样速度快 | 11800 |
| 23 | 新风量二氧化碳检测仪 | TELAIRE7001 | 新风量：0～45m3/人小时 CO2：0～10000 ppm 温度：0～50℃ | 9800 |
| 24 | CO，CO2二合一气体分析仪 | PCO2PLUS/1 | CO2：0～10000ppm，CO：0-500 ppm，泵吸式 | 23000 |
|  |  | PCO2PLUS/10 | CO2：0～9.99%，CO：0-500 ppm，泵吸式 | 26000 |
| 25 | 四合一空气质量分析仪 | PAQ | CO2：0～10000ppm，CO：0～1000ppm， 温度：-10～100.1℃，湿度：0～100%。 | 26000 |
| 2 一氧化碳分析仪 |
| 26 | 红外一氧化碳测定仪 | GXH－3011 | 0.0～50.0ppm，泵吸式，红外法,国标法 | 16900 |
| 27 | 一氧化碳分析仪 | T40 | 0～1000ppm，精度：1 ppm、电化学 | 8000 |
| 28 | 一氧化碳分析仪 | Z-500XP | 0.0～100.0ppm，泵吸式，电化学 | 19800 |
| 29 | 一氧化碳分析仪 | Z-500 | 0.0～100.0ppm，电化学 | 12000 |
| 30 | 一氧化碳分析仪 | HE-101 | 便携泵吸式:0.0～199.9ppm，电化学 | 19800 |
| 3 垃圾处理场气体，垃圾焚烧检测仪 |
| 31 | 手持式 垃圾燃烧气体检测仪 | GFM400 | GFM400型仪器主机含甲烷（沼气）0-100%，氧气：0-25% GFM410型仪器主机含GFM所有项目外，还有二氧化碳检测0～50%； 340mm长的0～40m/s流速检测附件 压力部件用于GFM400/ GFM410 水过滤器： 10个/包 | 40000 51000 18500 18000 1500/包 |
| 32 | 便携式 垃圾填埋场气体检测仪 | LMSXI | 垃圾场，污染场所的气体检测仪器。 标准配置：甲烷：0～100%，二氧化碳：0～100%，氧气：0～30%，数据储存 压力测量，3型软件 温度扩展 气体通道扩展，最多扩展到4种气体 “SITE MANAGER”软件和电缆 标准配置的标定 大气压力：可燃气，碳氢化合物，差压，流速和温度。 泵吸式，自动数据储存。 | 76000 22000 8500 4200 5200 6500. |
| 33 | 手持式苯蒸气检测仪 | PGM7200 PGM7200K | 配9.8eV灯, 保护橡胶套, 镍氢充电电池及充器, 最小检出：0.1ppm 0～200 ppm 碱性电池适配器, 全VOC管,10支RAE-SEP分离管, 数据采集软件及接口电缆,中英文操作维修手册, 携带包 除上外, 还包括:有机蒸气调零装置, 气体输出接口, 工具,灯清洗装置, 标准气体瓶及联结阀,校正连接器, 硬质携带箱 RAE-SEP分离管（5只/盒） | 76000 86000 500 |
| 34 | 五合一泵吸式无机气体检测仪，7840型，含四种毒气传感器，7800型含O2和三个毒气。 | PGM7800-5p | LEL/O2/H2S/CO/SO2五合一 | 34000 |
|  |  | PGM7840-5p | LEL/CO/SO2/NO2/H2S 五合一 | 35000 |
|  |  | 选件 | 配数据采集系统(操作软件、接口电缆) | 4500 |
| 五．噪音仪,振动测定仪 |
| 35 | 数字噪音仪 | CENT-320 | 30-130dB/数字显示/最大/最小噪音 | 2450 |
| 36 | 数字噪音仪 | 1350A | 30-130dB/数字显示/最大/最小噪音 | 1900 |
| 37 | 积分统计声级计 | 1353 | 量程：30-130dB RS-232接口可与计算机连 可记录32000笔资料，预设量测时间：1S, 3S, 10S, 30S, 1min, 5min, 8min, 10min, 15min, 30min, 1hrs, 8hrs, 24hrs | 9800 |
| 38 | 频谱噪音仪 | TES-1358A | 数字显示，条形码显示。Lp , Leq , LE , Lmax , Lmin测量，1/1和1/3带通滤波器，内存容量：12280笔 (噪音计模式)1024笔 (1/1和1/3八音度分析模式) | 26000 |
| 六．风速仪、照度计、温湿度计、大气压力计 |
| 39 | 微风速仪 | ETWF-2001 | 高强度探头/手持式/0.01～5m/s/读数保持功能，充电电池供电 | 2900 |
| 40 | 温度，风量，风速仪 | AVM- 01/03/05 | 风速：0～45m/s， 温度：0-60℃， 01为风速仪；03=温度＋01；05=风量＋03 | 1900/2100./ 2600 |
| 41 | 数字照度计 | TES-1330A | 0.01LUX ,0～20000LUX/数字显示 | 1000 |
| 42 | 数字照度计 | TES-1332 | 0.1LUX ,0～200000LUX/数字显示 | 1200 |
| 43 | 数字照度计 | TES-1334A | 0.01LUX ,0～20000LUX/数字显示 | 1700 |
| 序号 | 仪 器 名 称 | 型 号 | 技 术 参 数 | 价格 |
| 44 | 数字照度计 | TES-1335A | 0-40K Lux，读值锁定功能，30分钟自动关机功能。 最大值及最小值量测功能 | 1900 |
| 45 | 记忆式照度计 | TES-1336A | 0～20000 Lux/Fc RS-232接口可与计算机联机 ，最多储存255组，146×70 ×39 mm | 2980 |
| 46 | 紫外照度计 | ZG-4A | 0.1～1.999×10000μw/cm带支架、防护眼镜 | 2200 |
| 47 | 数字温度计 | CENTER307 | -200°C～1370°C，分辨率 0.1 °C | 980 |
| 48 | 数据存储型温度计 | CENTER305 | RS-232 接口，有 Window 软件16,000 个数据记录，其余指标同307温度计 | 2600 |
| 49 | 温度计 | CENTER308 | -200°C～1370°C，分辨率 0.1 °C，双探头 | 980 |
| 50 | 红外线温度计 | TES-1326 | -20℃～500℃，分辨率：0.1℃ | 1400 |
| 51 | 红外线温度计 | TES-1327 | 超过高低警戒点蜂鸣器响声警示， 资料记录储存及读取功能，其余同上 | 1800 |
| 52 | 数字温湿度计 | ET2003HT |  | 测量范围: -40~60℃，0～100RH%， | 3200 |
| 53 | 温湿度计 | CENT-310 | -20～60℃0～100RH%；-20～60℃ | 2600 |
| 54 | 数据存储型温湿度计 | CENT-311 | 数据储存功能/RS232接口/计算机软件/连接线/CRT显示读数，16000个数据储存 | 3500 |
| 55 | 双通道温湿度计 | CENT-313 | 双通道温度输入，通道1：-20°C~ 60°C 通道2：-200°C~ 1370°C | 5000 |
| 56 | 存储型双通道温湿度计 | CENT-314 | 具备311和313的功能 | 5980 |
| 57 | 数字温湿度计 | TES-1360 | 温度：-20℃～60℃ ,湿度：10%RH～95%RH | 1900 |
| 58 | 露点湿球温湿度计 | TES-1364 | 温度：-20℃～60℃ (-4℉ ~ 140℉) 湿度：10%RH～95%RH，露点温度测量， 湿球温度测量。 | 2500 |
| 59 | 智能露点湿球温湿度计 | TES-1365 | RS-232接口及应用软件。最大及最小测量值含时间记录，其余同上。 | 4500 |
| 60 | 数字大气压力表 | ET-2003P | 数字显示大气压力，量程：80～110KP 分辨率：0.1KP，实验室，采样必备 | 1980 |
| 七．大气采样器（毒气采样器）、粉尘采样器 |
| 61 | 袖珍大气采样器 | TMP-1500 | 量程：0.1～1.5L/min，电脑定时 | 1180 |
| 62 | 防爆大气采样器 | QC-4 | 量程：0.1～1.5L/min 定时：0～99 min | 2500 |
| 63 | 多功能双气路大气采样器 | QCS-3000P | 数字显示温度、湿度、大气压力 温度：-25～85℃，湿度：0～100%RH， 大气压力：80～110.0 Kp，流量：0.1～1.5L/min | 6200 |
| 64 | 双气路大气采样器 | ETT-2000 | 量程：0.1～1.5L/min，微电脑定时 | 2900 |
| 65 | 粉尘采样器 | ETF-30D | 量程： 5-30L/min，微电脑定时 | 3800 |
| 66 | 个体粉尘采样器 | ETF－2 | 量程： 0.1-3L/min，电子定时 | 1500 |
| 67 | 恒流粉尘采样器 | DS-31C | 恒流自控数字显示定时：1～99分 恒流控制：10～50L/min，最大：60L | 4800 |
| 68 | 双路粉尘采样器 | ETF－30E | 双流量：5～25L/min，微电脑定时 | 4300 |
| 69 | 呼吸性粉尘采样器 | ETF－30B | 总尘，呼吸性尘： 5-30L/min | 5800 |
| 70 | 防爆个体粉尘采样器 | AKFC-92G | 采样流量：2L/min, 全尘、呼吸性粉尘, 连续工作时间：>10h, 尺寸：120×80×42mm | 2900 |
| 71 | 矿用粉尘采样器 | AKFC-92A | 采样流量：20L/min，连续工作时间：>120min，防爆，外形尺寸：200×140×80mm | 6500 |
| 八．各种水质采样器、污泥采样器 |
| 序号 | 型 号 | 仪 器 名 称 | 技 术 参 数 | 价格 |
| 72 | ETC－1 | 瓶式深水采样器 | 人工采样、深度4米 | 1200 |
| 73 | ETC－2 | 电动深水采样器 | 电动深水采样、扬程15米 | 9800 |
| 74 | ETC-778 | 水质自动采样器 | 自动采水样,混合采,定时设定 | 4800 |
| 75 | ETC－100 | 全自动水质采样器 | 自动采入12只瓶中、定时 | 15500 |
| 76 | ETC-100A | 全自动水质采样器 | 自动采样、带制冷和恒温调节 | 28000 |
| 77 | ETC－200 | 污泥采样器 | 抓斗式、采集河中的污泥 | 4600 |

九：分析测量仪器和设备（酸度计、测汞仪、电导仪、消解仪）

| 78 | CG－1C | 测汞仪 | 测量范围：0-10ng/ml、下限0.05ng/ml | 7900 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 79 | ETCG－1 | 智能测汞仪 | 测量范围：0-10ng/ml、下限0.05ng/ml | 9800 |
| 80 | PHS－2C | 数字酸度计 | 0.02级，E-201电极 | 1250 |
| 81 | PHS－3C | 数字酸度计 | +0.01pH、温补0-60℃、201接口 | 2200 |
| 82 | PXS-215 | 离子活度计 | 01级，pX+1、pX+2,0-14pX | 4300 |
| 83 | DDS-11A | 数字电导仪 | 0.0－199.9、1999us/cm | 1250 |
| 84 | DDS-12A | 数字电导仪 | 0-2×105/0.5%,uS/cm | 2200 |
| 85 | JYD-1A | 溶氧仪 | 溶氧+0.2mg/L,温度+1℃ | 1600 |
| 86 | ZD-2 | 自动电位滴定仪 | 0.02级,0-14pH、数显,带磁力搅拌 | 5600 |
| 87 | YZD | 台式浊度计 | 量程：0－200NTU 精度：0.01 | 4900 |
| 88 | SF－101 | 数字肺活量计 | 测量范围：0－9990ml、数显 | 3600 |
| 89 | DTD－25 | 数字恒温消解仪 | 室温－300℃、消化孔:18 | 4700 |

十：实验室仪器（生化、光照、振荡培养箱）

| 90 | 150A | 生化培养箱 | 控温：5℃－50℃、150L、容积：900×450×420 | 7700 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 91 | 250B | 生化培养箱 | 控温：5℃－50℃、242L、容积：1100×480×450 | 7900 |
| 92 | 250D | 光照培养箱 | 控温:10℃-50℃、≥2500Lx | 9800 |
| 93 | 250HL | 恒温恒湿培养箱 | 用于实验室无霉菌培养、250L | 10800 |
| 94 | BS－1E | 数显振荡培养箱 | 控温:10℃-50℃、300转/分、容积：515×450×650 | 10800 |
| 95 | BS－2F | 数显振荡培养箱 | 控温:10℃-50℃、300转/分、容积：1100×420×730 | 21800 |
| 十一：磁力搅拌器、电动搅拌器和集热式搅拌器 |
| 序号 | 型 号 | 仪 器 名 称 | 技 术 参 数 | 价格 |
| 96 | 78－1 | 磁力加热搅拌器 | 最大：1000ml、加热：200W | 320 |
| 97 | 78HW－1 | 恒温磁力搅拌器 | 室温－100℃、0－2400转/分、加热：300W | 450 |
| 98 | 79－1 | 磁力加热搅拌器 | 最大：1000ml、加热：300W | 400 |
| 99 | 79－2 | 双向磁力搅拌器 | 最大：1000ml、加热：300W | 480 |
| 100 | 85－2 | 恒温磁力搅拌器 | 最大：1000ml、控温－100℃ | 600 |
| 101 | HJ－3 | 恒温磁力搅拌器 | 最大:1000ml、控温－100℃数显 | 780 |
| 102 | HJ－5 | 多功能搅拌器 | 最大:1000ml,控温-100℃磁力,电动搅拌 | 998 |
| 103 | HJ－2 | 双头磁力搅拌器 | 最大：1000ml、加热：2×200W | 700 |
| 104 | HJ－4 | 四连磁力搅拌器 | 最大：1000ml、加热：4×200W | 1100 |
| 105 | HJ－6 | 六连磁力搅拌器 | 最大：1000ml、加热：6×200W | 1600 |
| 106 | HJ－6B | 多头控温磁力搅拌器 | 0-1600rpm,6头、控温至100℃ | 2800 |
| 序号 | 型 号 | 仪 器 名 称 | 技 术 参 数 | 价格 |
| 107 | DJ－1 | 大功率磁力搅拌器 | 可达：10000ml、尺寸：300×300 | 1280 |
| 108 | DX－II | 大功率磁力搅拌器 | 可搅拌强粘度液体30公斤 | 1680 |
| 109 | DF－II | 集热式磁力搅拌器 | 常温－300℃、起动－3000转/分 | 1280 |
| 110 | JJ－1 | 电动搅拌器(25W) | 3000转/分、定时120分 | 380 |
| 111 | JJ－1 | 电动搅拌器(40W) | 3000转/分、定时120分 | 400 |
| 112 | JJ－1 | 电动搅拌器(60W) | 3000转/分、定时120分 | 480 |
| 113 | JJ－1 | 电动搅拌器(100W) | 3000转/分、定时120分 | 580 |
| 114 | JJ－1 | 电动搅拌器(160W) | 3000转/分、定时120分 | 1180 |
| 115 | JJ－1 | 电动搅拌器(200W) | 3000转/分、定时120分 | 1500 |
| 116 | JJ－4 | 六连电动搅拌器 | 140W、0－2000转/分、6×30W | 3900 |
| 十二：振荡器、脱色摇床、混匀器 |
| 117 | TY－80S | 脱色摇床 | 280×220mm,水平转动－80转/分 | 1180 |
| 118 | SK－1 | 快速混匀器 | 又称旋涡混合器,起动－3000次/分、10W | 400 |
| 119 | ZW－A | 微量振荡器 | 96孔血凝板、1600转/分 | 480 |
| 120 | ZW-B | 青霉素振荡器 | 20只瓶,起动－3000次/分可调 | 580 |
| 121 | ZD-2 | 调速多用振荡器 | 80-300转/分、分液漏斗夹具 | 1200 |
| 122 | ZD-4 | 调速多用振荡器 | 80-300转/分、数显、分液漏斗夹具 | 1800 |
| 123 | KS | 康氏振荡器（摇床） | 440×280、负20Kg、起-360转/分 | 1080 |
| 124 | HY－1 | 垂直多用振荡器 | 300转/分、垂直振荡150ml×16只、500ml×8只 | 2800 |
| 125 | HY-2往复 | 调速多用振荡器 | 520×300、负50Kg、起-360转/分 | 1180 |
| 126 | HY-3 | 多功能调速振荡器 | 540×320、水平和垂直振荡 | 3700 |
| 127 | HY-4往复 | 调速多用振荡器 | 440×280、负20Kg、起-360转/分 | 1080 |
| 128 | HY-5 | 回旋式振荡器 | 440×350、负30Kg、起-360转/分 | 1800 |
| 129 | HY－6A | 双层调速振荡器 | 起-320转/分、数显测速、负60Kg、630×460 | 6800 |
| 130 | HY－B | 大型双层回旋振荡器 | 工作面积1000×8000mm、双层 | 9800 |
| 十三：恒温水浴、气浴、恒温油浴、全温振荡器 |
| 序号 | 型 号 | 仪 器 名 称 | 技 术 参 数 | 价格 |
| 131 | HH-S | 数显恒温油浴 | 尺寸280×280×300、室温－300℃ | 3900 |
| 132 | HH－QS | 超级循环恒温油浴 | 2000W、室温－300℃、带循环、尺寸280×280×300 | 4800 |
| 133 | HH－601 | 超级恒温水浴（槽） | 尺寸350×240×180、室温-100℃、带循环泵 | 2500 |
| 134 | 76－1A | 玻璃恒温水浴 | Ø300×300、精度0.5℃、室温-100℃ | 2500 |
| 135 | HH-601Q | 高精度恒温水浴 | 尺寸400×300×180、精度0.1℃ | 5800 |
| 136 | SHA-C | 数显水浴恒温振荡器 | 室温-100℃、490×390×170mm,往复式 | 4900 |
| 137 | THZ－82 | 数显水浴恒温振荡器 | 室温-100℃、490×390×170mm,回旋式 | 4900 |
| 138 | SHA－B | 数显水浴恒温振荡器 | 室温-100℃、往复、回旋双功能 | 6200 |
| 139 | CHA－S | 数显气浴恒温振荡器 | 室温-50℃、520×420×200mm,往复式 | 4900 |
| 140 | SHZ－82 | 数显气浴恒温振荡器 | 室温-50℃、520×420×200mm,回旋式 | 4900 |
| 141 | ZD-85 | 数显气浴恒温振荡器 | 室温-50℃、520×420×200往复、回旋双功能 | 6200 |
| 142 | CHA－2 | 冷冻气浴恒温振荡器 | 5-50℃、520×420×200mm | 9800 |
| 143 | SHA－2 | 冷冻水浴恒温振荡器 | 5-100℃、680×400×480mm,往复式 | 13000 |
| 144 | EH－Q | 全温振荡器 | 5-50℃、起动－260转/分、 | 18000 |
| 145 | EH－QG | 全温光照振荡器 | 5-50℃、起动－260转/分、全光照 | 19500 |
| 十四：离心机、水浴锅、恒温水箱 |
| 序号 | 型 号 | 仪 器 名 称 | 技 术 参 数 | 价 格 |
| 146 | 800 | 电动离心机 | 6只×15ml、4000转/分、 | 560 |
| 147 | 80－1 | 台式离心机 | 6只×20ml、4000转/分、 | 780 |
| 148 | 80－2 | 台式离心机 | 12只×20ml、4000转/分、 | 820 |
| 149 | YXJ－A | 台式大容量离心机 | 6只×50ml、4000转/分、 | 2980 |
| 150 | TGL－16 | 高速离心机 | 12×1.5ml（0.5ml）16000转/分 | 2300 |
| 151 | YXJ－2 | 高速离心机 | 12×1.5ml（0.5ml）16000转/分 | 2300 |
| 152 | HH-W420 | 三用恒温水箱 | 420×180×200室温-100℃ 1000W | 980 |
| 153 | HH-W600 | 三用恒温水箱 | 600×300×210室温-100℃ 1500W | 1280 |
| 154 | HH-1 | 数显恒温水浴锅 | 150×150×110室温-100℃ 600W | 560 |
| 155 | HH-2 | 数显恒温水浴锅 | 310×160×130室温-100℃ 600W | 590 |
| 156 | HH-4 | 数显恒温水浴锅 | 310×310×130室温-100℃ 1000W | 980 |
| 157 | HH-6 | 数显恒温水浴锅 | 470×310×130室温-100℃ 1500W | 1080 |
| 158 | HH-8 | 数显恒温水浴锅 | 620×310×130室温-100℃ 2000W | 1480 |
| 十五：捣碎机、匀浆机、蒸馏水器、电热板 |
| 159 | JJ-2 | 组织捣碎机 | 容量：1000 ml、12000转/分、功率：120W | 980 |
| 160 | XA－1 | 固体样品粉碎机 | 容量：50g、0－12000转/分 | 1080 |
| 161 | FSH－2 | 可调高速匀浆机 | 组织匀浆 细胞分散 20000转/分 | 3500 |
| 162 | FS－1 | 可调高速分散器 | 6只杯(5,15,25,50,100,150ml) 20000转/分 | 3500 |
| 163 | DB－1 | 控温不锈钢电热板 | 200×150×100、600W、台面8mm | 800 |
| 164 | DB－2 | 控温不锈钢电热板 | 300×200×100、800W、台面8mm | 1000 |
| 165 | DB－3 | 控温不锈钢电热板 | 350×220×100、1000W、台面8mm | 1180 |
| 166 | SYZ－120 | 石英亚沸蒸馏水器 | 出水量500ml、功率：1000W，全石英 | 3800 |
| 167 | SYZ－B | 石英亚沸蒸馏水器 | 出水量1000ml、功率：1500W，全石英 | 4800 |
| 168 | SYZ－550 | 石英亚沸蒸馏水器 | 出水量1000ml、功率：1500W，全石英 | 4800 |
| 169 | 1810－B | 石英双重蒸馏水器 | 出水量2500ml、功率：3000W，全石英 | 6800 |

备注说明：

- 以上产品型号和价格仅供参考。

- 所有定购业务、以电话咨询和合同为准。

- 对所有产品三包一年和终身维护。

- 此报价单中的仪器报价不包括计量检定、标准气体之价格

邮编：213215

江苏金坛市亿通电子有限公司

地址：金坛市后阳工业区1号

电话：0519－2616576　　2616366

传真：0519－2613699

开户:市建行营业部

帐号:32001626436050560176

Http://www.eltong.com

E-mail:crh3090@pub.cz.jsinfo.net