DMI LM倒置式显微镜，主要提供反射观察配置，满足金相样品的常规检测分析
整体光路支持20mm视野直径
4孔位手动物镜转盘
提供内置35W卤素灯照明或外接100W变压器的卤素灯照明
可提供明场、偏光观察方式
可配接徕卡的各倍数物镜
可配固定式样品台或三板移动样品台
可配接摄像头，数码相机等图像采集设备，实现图像存储，配合分析软件做图像分析