HX-1050 HX-2050恒温循环器

# Text boxes

又称低温浴槽，是自带制冷和加热的高精度恒温源。可在浴槽内进行恒温实验，或通过软管与其他设备相连，作为恒温源配套使用，如旋转蒸发器、电泳仪、粘度计、医用冷帽、降温毯等。或用于给其它设备进行循环冷却，如电镜、分子泵、离子泵、扩散泵、微波治疗机等。

# ■ 主要特点：

●可作为低温浴槽或外循环提供恒温源两用，操作简单方便。

●特殊设计的不锈钢专用循环液体泵，工作可靠。

●特殊设计的不锈钢内槽，清洁卫生，美观耐腐蚀。

- 温度设定、测量均为数字显示。

- 体积小，重量轻，噪音低。

■ 报 价：

型 号  水槽容积 循环液量  控温范围  控温精度  外形尺寸（mm） 价 格（元）

HX-1050  4升   10升/分  -10～50℃ ≤±0.5℃  350×200×480   5,600

HX-2050  20升  20升/分  -10～50℃ ≤±0.5℃  550×330×610  11,800

■ 相关合作单位：

航天部、航天医学工程研究所、中科院生物物理研究所、理化所、化学所、高能所、清华大学、北京大学、北京医科大学、北京中医药大学、山西医科大学、广州医学院、中国科技大学、华西医科大学、军事医学科学院、中科院上海技术物理研究所、中科院半导体所、甘肃省农科院等。

又称低温浴槽，是自带制冷和加热的高精度恒温源。可在浴槽内进行恒温实验，或通过软管与其他设备相连，作为恒温源配套使用，如旋转蒸发器、电泳仪、粘度计、医用冷帽、降温毯等。或用于给其它设备进行循环冷却，如电镜、分子泵、离子泵、扩散泵、微波治疗机等。