AP-01D型无油真空/压力泵

无油真空压力泵  

优点 

 泵体部件采用聚苯硫醚和聚四氟乙烯高耐腐塑料一次成型，使用寿命长。 
 流量大，负（正）压力高，可满足大部分过滤器的要求。 
 有正压、负压独立接口，可用于不同场合。  

AP-01D型无油真空/压力泵 

 外型轻便美观，效率高，噪音低，最适用于生化、分析等实验室。 

 压力可调。 

 面板上的压力表指示出实时的压力。

| 型号 | 真空压力Kpa | 最大正压Psi | 流量(ml/min) | 功率（VA) | 电源 | 外型尺寸（mm) | 重量(Kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AP-01P | 80 |  | 8000 | 50 | AC220V/50Hz | 246X236X136 | 2.5 |
| AP-01PD | 0-80可调 |  | 8000 | 50 | AC220V/50Hz | 246X236X136 | 2.8 |
| AP-02B | 0-80可调 | 18 | 10000 | 45 | AC220V/50Hz | 230X85X200 | 2.8 |
| AP-02BD | 0-80可调 | 20 | 20000 | 45 | AC220V/50Hz | 230X85X200 | 2.8 |
| AP-9901S | 80 | 18 | 12000 | 80 | AC220V/50Hz | 210X150X120 | 3.5 |
| AP-9905S | 80 | 20 | 12000 | 45 | AC220V/50Hz | 230X160X150 | 3.0 |
| AP-9908S | 0-80可调 | 20 | 20000 | 100 | AC220V/50Hz | 292X180X155 | 4.5 |
| AP-9906S | ______ | 0-20两档 | 12000 | 80 | AC220V/50Hz | 275X180X175 | 4.9 |