恒温水浴1010A

WATER BATH-1010A                  

优点： 

高精度的控制加热电路，可保证其稳定精度为±2℃.三位半的大尺寸红色LED数字可清晰显示使用者的设定值和水浴槽的实际温度值。  
不锈钢水槽及盖可使仪器长期清洁耐久地使用。  
温控上限报警功能，可保证使用安全可靠。  

规格指标

| 型号 | 加热功率（W） | 容量（L） | 内槽尺寸（mm) | 外型尺寸（mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| WB-3100 | 240 | 3 | 235X135X100 | 265X100X240 |
| WB-5100 | 350 | 5 | 300X150X150 | 320X175X260 |
| WB-1010A | 650 | 10 | 300X250X150 | 320X260X280 |
| WB-2010 | 1100 | 20 | 490X295X150 | 500X300X300 |