室内空气 (TVOC) 检测专用色谱仪

产品详细说明

收藏

|  | 产品简介： 仪器配置:1．GC-6210型色谱仪2．检测器：FID3．色谱柱：毛细柱：SE-54 50*0.5*3ul 填充柱： PEG6000 φ3*2m4．色谱工作站5．高纯氮气、氢气、空气6. 可选件：大气采样器、tenex管 、分子筛管 产品详情： 仪器配置: 1．GC-6210型色谱仪 2．检测器：FID 3．色谱柱：毛细柱：SE-54 50*0.5*3ul 填充柱： PEG6000 φ3*2m 4．色谱工作站 5．高纯氮气、氢气、空气 6. 可选件：大气采样器、tenex管 、分子筛管 |  |
| --- | --- | --- |

北京华盛谱信仪器有限责任公司

电话：010-58019518   82490886

传真：010-82490886

网址：http://www.hspuxin@163.com