技术参数
产品名称/型号：   垂直振荡器/ CZ-6
振荡模式：      垂直或倾斜振荡（0～20°）
振荡速度：      无级变速可调0-315rpm，精确度±1rpm
振幅：           60mm
定时器：         999分钟或连续运转，定时精度：秒
安全装置：       过流保护，防护罩*
尺寸/重量：      420L*430W*540H（mm）/约40kg
电源：          220V，50/60Hz
装载位数：       6位（以1000ml分液漏斗计算）
                 10位（以250ml分液漏斗计算）