# GPQ-II 型切割机

# 设备功能：

适用于炉前试样的快速切割。可通过2次切割，将样品切成上下底面平行的样快。用于直读光谱仪和X荧光光谱仪分析。

设备特点：

1）更环保

- 采用封闭式结构，安全可靠，减少切割时灰尘外溢。

- 有集尘斗，方便清灰。

2）更多选择

GPQ-II型切割机配有外接除尘口及除尘机同步电源，用户可根据需要决定是否配外接除尘设备。

3）更高效

- 采用4KW功率三相电动机，φ400×3×32砂轮切割片功率大，不堵转，比普通的切割机平均每样节省5分钟以上，切割高合金钢、高硬度钢速度快效率高。

- GPQ-II型切割机“V”形试样架结合锁紧装置适合快速切割小规格（≤φ80mm）的样坯来料，操作方便，安全可靠。

设备参数：

| 序 号 | 名 称 | 参 数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外型尺寸 | 长1.00m×宽0.80m×高1.40m |
| 2 | 输入电源 | 3×380V |
| 3 | 输入功率 | 5KW |