| 崂应3016型 锅炉能效综合测试仪 |
| --- |
| 产品概述 | ◆ 各种锅炉、工业炉窑的热能效的测定； ◆ 测试仪配上油烟取样器，可以进行油烟采样； ◆ 各类除尘设备效率的测定； ◆ 烟道排气参数（动压、静压、温度、流速、标干流量等）的测定； ◆ 烟气含氧量、空气过剩系数的测定； ◆ 烟气含湿量的测定； ◆ 烟气连续测量仪器准确度的评估和校准； ◆ 各种锅炉、工业炉窑的SO2、NO、NO2、CO、H2S、CO2等有害气体的 排放浓度、折算浓度和排放总量的测定； ◆ 其它适用场合。 |
| 产品图片 |  |
| 采用标准 | ◆ GB/T 10180-2003 《工业锅炉热工性能试验规范》 ◆ TSG G0003-2010 《工业锅炉能效测试与评价规则》 ◆ HJ/T 48-1999 《烟尘采样器技术条件》 ◆ JJG 968-2002 《烟气分析仪》 ◆ JJG 680-2007 《烟尘采样器》 |
| 技术创新 | ◆ 专门用于锅炉能效的综合测试； ◆ 5.7寸大屏幕宽温LCD显示屏，图文清晰，视角可调，适合野外环境； ◆ 工业级高速嵌入式工控机模块； ◆ 体积小，结构更加紧凑，操作携带便利； ◆ USB接口，支持U盘数据转存，实现数据无限量存储； ◆ 超大容量数据存储，可达50000组以上； ◆ 采用防尘防水工业键盘，有效防尘防水； ◆ 智能高速低噪声报表打印，内容可选，支持后台打印； ◆ 加强了整机防静电设计，抗静电能力更强； ◆ 气体传感器修正补偿技术； ◆ 气密性自动检测功能； ◆ 故障自检功能； ◆ 停电记忆功能； ◆ 能测大气压； ◆ 交直流两用供电功能； ◆ 高效粉尘过滤功能； ◆ 防尘倒吸功能。 |
| 以上参数完全符合国家相关标准的要求,因产品升级或有图片与实机不符,请以实机为准。 如果您的需求与其有所偏离,请致电全国统一客服热线: 400-676-6892 详细咨询,谢谢合作！ 全国营销服务网络: 崂应官网: www.hbyq.net |