| 崂应2021型 24小时恒温自动连续采样器（04代） |  |
| --- | --- |
| 产品概述 | 本仪器应用溶液吸收法采集环境大气中的各种有害气体。可供环保、卫生、劳动、安监、军事、科研、教育等部门用于气态物质常规监测。 |
| 产品图片 |  |
| 采用标准 | ◆ JJG 956-2000 《大气采样器》 ◆ HJ/T 376-2007 《24小时恒温自动连续环境空气采样器技术要求及检测方法》 |
| 技术创新 | ◆ 超低音消声装置； ◆ 采样流量自动控制； ◆ 可设置定时采样，等间隔多次采样； ◆ 故障自动保护功能； ◆ 自动计算采样体积； ◆ 量轻，体积小，携带方便； ◆ 采样过程中停电，来电自动恢复采样； ◆ 良好的人机界面； ◆ 采样数据自动记忆； ◆ 具有实时时钟； ◆ 试液恒温控制； ◆ 软件标定、密码保护功能。 |
| 以上参数完全符合国家相关标准的要求,因产品升级或有图片与实机不符,请以实机为准。 如果您的需求与其有所偏离,请致电全国统一客服热线: 400-676-6892 详细咨询,谢谢合作！ 全国营销服务网络: 崂应官网: www.hbyq.net |  |