| 崂应2023型 多路恒温智能空气采样器 |
| --- |
| 产品概述 | 本仪器应用溶液吸收法采集环境大气中的各种有害气体。可供环保、卫生、劳动、安监、军事、科研、教育等部门用于气态物质常规监测。 |
| 产品图片 |  |
| 采用标准 | ◆ JJG 956-2000 《大气采样器》 ◆ HJ/T 376-2007 《24小时恒温自动连续环境空气采样器技术要求及检测方法》 |
| 技术创新 | ◆ 多路采样，可一次采5个平行样或10个单样，自动换样； ◆ 多种工作模式，可自动循环或自行设定； ◆ 恒流采样，微电脑自动控制采样流量； ◆ 过载保护，若在一定时间内仍未达到设定采样流量，仪器自动停机保护； ◆ 试液恒温控制； ◆ 自动计算采样体积； ◆ 采样数据储存功能，记录1000组数据供用户查询； ◆ 具有实时时钟； ◆ 高亮320*240宽温LCD液晶，良好的人机界面； ◆ 高速低噪声报表打印； ◆ 软件标定、密码保护功能； ◆ 采用进口电机，无刷容积式旋片泵，可连续长时间工作； ◆ 有直流电源接口，可外接电池。 |
| 以上参数完全符合国家相关标准的要求,因产品升级或有图片与实机不符,请以实机为准。 如果您的需求与其有所偏离,请致电全国统一客服热线: 400-676-6892 详细咨询,谢谢合作！ 全国营销服务网络: 崂应官网: www.hbyq.net |