| 崂应2031型 智能大流量TSP(PM10)采样器 |  |
| --- | --- |
| 产品概述 | 本仪器应用滤膜称重法捕集环境大气中的总悬浮微粒(TSP)和可吸入微粒(PM10)。可供环保、卫生、劳动、安监、军事、科研、教育等部门用于气溶胶常规监测。 |
| 产品图片 |  |
| 采用标准 | ◆ JJG 943-1998 《总悬浮颗粒物采样器》 ◆ HJ/T 374-2007 《总悬浮颗粒物采样器技术要求及检测方法》 |
| 技术创新 | ◆ 采样流量自动控制； ◆ 配置无刷直流采样泵； ◆ 采用点阵式VFD显示屏； ◆ 可设置定时采样，等间隔多次采样； ◆ 自动计算采样体积； ◆ 采样过程中停电，来电自动恢复采样； ◆ 采样数据自动记忆； ◆ 故障自动保护功能； ◆ 软件标定功能； ◆ 密码保护功能； ◆ 独特外形，携带方便； ◆ 一机两用。 |
| 以上参数完全符合国家相关标准的要求,因产品升级或有图片与实机不符,请以实机为准。 如果您的需求与其有所偏离,请致电全国统一客服热线: 400-676-6892 详细咨询,谢谢合作！ 全国营销服务网络: 崂应官网: www.hbyq.net |  |