| 崂应7050型 烟尘（气）测试校准仪（02代） |
| --- |
| 产品概述 | 本仪器采用当前计算机、自动控制、传感器等领域的先进技术设计而成，集成度高，操作便捷；主要用于校准烟尘(气)测试仪等仪器设备的压力、流量等技术参数。 |
| 产品图片 |  |
| 采用标准 | ◆？ |
| 技术创新 | ◆ 宽温型OLED显示屏，低照度/低温度下正常工作； ◆ 采用进口优质流量、压力传感器，精度高，稳定性好； ◆ 专门针对烟尘（气）测试仪设计，集压力、流量校准于一体； ◆ 内置传感器测量环境大气压、环境温度，精确换算标况流量； ◆ 内置自动压力发生泵，可在量程范围内任意设定压力数值； ◆ 用户密码保护功能，防止未授权用户非法使用； ◆ 内置自动压力发生泵，可在量程范围内任意设定压力数值，并可手动微调； ◆ 交直流两用，内置充电电池，可持续工作5小时以上。 |
| 以上参数完全符合国家相关标准的要求,因产品升级或有图片与实机不符,请以实机为准。 如果您的需求与其有所偏离,请致电全国统一客服热线: 400-676-6892 详细咨询,谢谢合作！ 全国营销服务网络: 崂应官网: www.hbyq.net |