便携式水硬度计   货号： wi58862

测量范围：

水硬度值：（0 ~ 100）mmol/L

相当于其它单位为：（0 ~ 10000）mg/L(CaCO3)                    （0 ~ 5610）mg/L(CaO)    （0 ~ 200）mmol/L(Boiler)                     （0 ~ 4010）mg/L(Ca)       （0 ~ 1000）ºfH(法国度)                     （0 ~ 560）ºdH(德国度)    （0 ~ 700）ºeH (英国度)                      温度值：（0 ~ 60.0）℃

注：温度单位是℃和℉，可自行设置。  分辨率：水硬度：0.01和0.1水硬度单位    温度：0.1℃  精确度：水硬度：≤ ± 5% FS    温度：≤ ±0.5 ℃  自动温度补偿范围：（5 ~ 50）℃  测量值储存容量：99组  每组储存的内容：测量值编号、测量值、测量值单位、温度值和校正方式。

校正溶液：B1校正溶液 — 2.00×10-2 mmol/L                        B2校正溶液 — 2.00×10-1 mmol/L   B3校正溶液 — 2.00 mmol/L     注：B3校正溶液也作为活化电极的浸泡液使用 原理：参照 EDTA 国标法 使用电极测试 注：图片及文字介绍仅供参考，请以实物为准