厂家直销在线浊度仪 货号： wi40408

在线浊度仪： 90度散射光，中高浊度测量，工作稳定，响应速度快，精度高，校准简单，维护方便，故障率低，光源寿命10万小时以上，4-20mA信号输出，超标报警。 量程：0-100 NTU; 档位：0-20 NTU 0-100 NTU 精 度：小于1%; 分辨率：0.01NTU; 取样量：500-750ml/min; 响应速度：小于2min 显示方式：三位半数字；电源：220V 50Hz ABS塑料分体壁挂式安装方便在线式浊度仪，采用了独特的设计和先进的生产技术，中低浊度为90度散射光原理，中高浊度为90度表面散射光原理;不但主要指标达到了当今国际产品的先进水平,而且具有响应速度快，工作稳定，数据精确，调试简单，维护方便等特点