| 崂应3012H型 自动烟尘（气）测试仪（新08代） |  |
| --- | --- |
| 产品概述 | 本仪器应用皮托管等速采样重量法捕集管道中颗粒物，应用定电位电解法定性定量测定有害气体。可供环保、卫生、劳动、安监、军事、科研、教育等部门用于各种锅炉、炉窑烟尘（气）的排放浓度/总量及设备除尘脱硫效率的测定。 |
| 产品图片 |  |
| 采用标准 | ◆ HJ/T 48-1999 《烟尘采样器技术条件》 ◆ JJG 968-2002 《烟气分析仪》 ◆ JJG 680-2007 《烟尘采样器》 |
| 技术创新 | ◆ 继承了原08代烟尘仪的优良品质，操作界面与原08代仪器保持一致； ◆ 体积小，结构更加紧凑，操作携带更加便利； ◆ 控制核心由原来的单片机升级为工业级高速嵌入式工控机； ◆ 增加了USB接口，支持U盘数据转存，实现数据无限量存储； ◆ 主机具备超大容量数据存储能力，可达50000组以上； ◆ 5.7寸大屏幕宽温LCD显示屏，图文清晰，视觉可调，适合野外环境； ◆ 采用防尘防水工业键盘，有效防尘防水； ◆ 智能高速低噪声报表打印，内容可选，支持后台打印； ◆ 加强了整机防静电设计，抗静电能力更强； ◆ 气体传感器修正补偿技术； ◆ 气密性自动检测功能； ◆ 能测大气压； ◆ 故障自检功能； ◆ 停电记忆功能； ◆ 交直流两用供电功能； ◆ 高效粉尘过滤功能； ◆ 防尘倒吸功能。 |
| 以上参数完全符合国家相关标准的要求,因产品升级或有图片与实机不符,请以实机为准。 如果您的需求与其有所偏离,请致电全国统一客服热线: 400-676-6892 详细咨询,谢谢合作！ 全国营销服务网络: 崂应官网: www.hbyq.net |  |