| 崂应7001型 微小流量监测仪 |
| --- |
| 产品概述 | ？ |
| 产品图片 |  |
| 采用标准 | ？ |
| 技术创新 | ◆ 独特的气体体积流量测量装置； ◆ 容积式微流量气体流量计，测量范围(0～50)mL/min； ◆ 具有可设定上限流量报警功能； ◆ 具有温度可调(10～50)℃，带搅拌功能的恒温水浴； ◆ 配有计算机控制软件，可连续记录流量值； ◆ 具有数据库管理功能，能对历史数据进行管理； ◆ 具有数据历史曲线伸缩显示功能； ◆ 数据支持EXCEL格式导出。 |
| 以上参数完全符合国家相关标准的要求,因产品升级或有图片与实机不符,请以实机为准。 如果您的需求与其有所偏离,请致电全国统一客服热线: 400-676-6892 详细咨询,谢谢合作！ 全国营销服务网络: 崂应官网: www.hbyq.net |