| 崂应7003型 油气回收多参数检测仪 |
| --- |
| 产品概述 | 适用于油气回收系统的密闭性、液阻和气液比等参数的检测。适用于现有加油站的汽油油气排放管理，以及新、改、扩建加油站项目的环境影响评价、设计、竣工验收及其建成后的油气排放管理。 |
| 产品图片 |  |
| 采用标准 | ◆ GB 20952－2007 《加油站大气污染物排放标准》 |
| 技术创新 | ◆ 5.7寸大屏幕，显示信息量大； ◆ U盘读写，仪器测量数据可实现与电脑间转存； ◆ 可直接输入检测点信息； ◆ 具有实时时钟功能，无需输入检测时间； ◆ 能实时测量大气压、环境温度和环境相对湿度； ◆ 高速微型热敏打印机，实现无噪声快速打印； ◆ 内置大容量可充电防爆型锂电池，可连续工作12小时以上； ◆ 具有电源管理功能，使仪器更节能； ◆ 各参数均可实现多次检测，并可实现参数选择式打印输出； ◆ 密闭性、液阻和气液比等参数检测一体化； ◆ 液阻检测具有全自动和手动两种操作方式； ◆ 设备自身密闭性检测所用压力发生器一体化设计； ◆ 设备一体化，模块化设计，配备万向轮、快速管接口等便于仪器移动、运输和组装； ◆ 油桶具备脚动式液压升降装置，便于倾倒油品，油桶和升降装置活搭扣设计； ◆ 设备具有防爆性能，可应用于防爆及非防爆场合； ◆ 具备智能拼音输入法。 |
| 以上参数完全符合国家相关标准的要求,因产品升级或有图片与实机不符,请以实机为准。 如果您的需求与其有所偏离,请致电全国统一客服热线: 400-676-6892 详细咨询,谢谢合作！ 全国营销服务网络: 崂应官网: www.hbyq.net |