| 崂应-取样管系列 |
| --- |
|  | 名称 | 油烟采样管(0.8米) |
|  | 概 述 | 配置:油烟采样管、10套不锈钢油烟 滤筒和仪器箱。 与3012H配套采集油烟，含测烟温功能。 |
|  | 名称 | 崂应3080型烟气预处理器(0.8米) |
|  | 概 述 | 用于烟气采样，滤尘、除水，从而提高传感器使用寿命。 与3012H或3022配套使用。 |
|  | 名称 | 崂应3080B型烟气预处理器(0.8米) |
|  | 概 述 | 加热型烟气采样管。 与3071或3072配套使用，采烟气。 |
|  | 名称 | 崂应3081型沥青烟采样管(0.8米) |
|  | 概 述 | 配置:取样管、直流电源、仪器箱等。 带冷凝，与3012H配套采集沥青烟，24V直流加热。 |
|  | 名称 | 崂应3082型皮托管(1.0米) |
|  | 概 述 | 与3012H或3022或3060-Y配套测流速、烟温。 |
|  | 名称 | 烟气含湿量温度检测器(0.8米) |
|  | 概 述 | 与3012H配套测含湿量。 |
|  | 名称 | 含湿量加热取样管(0.8米) |
|  | 概 述 | 与3012H配套测含湿量。 |
|  | 名称 | 简易型皮托管(1.0米) |
|  | 概 述 | 与3012H或3022或3060-Y配套测流速。 |
|  | 名称 | 崂应3060MD型 智能气体流速测试仪 皮托管(0.6米) |
|  | 概 述 | 与在线流速仪配套测流速。 皮托管的长度可按需定做。 |
|  | 名称 | 固定式皮托管(0.6米) |
|  | 概 述 | 与在线流速仪配套测流速。 皮托管的长度可按需定做。 |
|  | 名称 | 烟尘多功能取样管(1.0米) |
|  | 概 述 | 带皮托管，含测烟温功能，与3012H配套测流速、采集烟尘。同时配送1套烟尘采样嘴。 取样管的长度可按需定做。 |
|  | 名称 | 低浓度烟尘多功能取样管(1.5米) |
|  | 概 述 | 取样管的长度可按需定做。 |
|  | 名称 | 可伸缩式烟尘多功能取样管 |
|  | 概 述 | 可由1.0米伸长到1.5米，适合烟温不超过2000℃的烟道使用。（不测烟温） |
|  | 名称 | 烟尘多功能对接取样管 |
|  | 概 述 | 取样管的长度可按需定做，前边一段还可以单独做一个短的取样管使用。 可调高度式 |
|  | 名称 | 烟尘(气)取样管托架 |
|  | 概 述 | 烟尘现场采样管支架，高度可调，减轻采样人员劳动强度。 |
|  | 名称 | 污染源多功能取样管遥测仪 |
|  | 概 述 | 主要配置：遥测器、标定线、锂电池、锂电充电器、20米Φ13×19 硅橡胶管等。 与3012H(09代)烟尘仪配套使用，实现遥测功能，彻底杜绝静电干扰。 |
| 以上参数完全符合国家相关标准的要求,因产品升级或有图片与实机不符,请以实机为准。 如果您的需求与其有所偏离,请致电全国统一客服热线: 400-676-6892 详细咨询,谢谢合作！ 全国营销服务网络: 崂应官网: www.hbyq.net |