高速冷冻离心机系列产品由上海昨非实验室设备有限公司为您提供， 联系人： 吴先生 电话：021-51872183

高速冷冻离心机产品简介：

高速离心机系列产品是指转速达20000rpm以上，除具有低速冷冻离心机的性能和结构外，高速离心机所用角式转头均用钛合金和铝合金制成。离心管为具盖聚乙烯硬塑料制品。

冷冻离心机适用范围：

多用于收集微生物、细胞碎片、细胞、大的细胞器、硫酸沉淀物以及免疫沉淀物等。

GL-25MS高速冷冻离心机技术性能

微机控制，GL-25MS为大屏幕液晶显示，GL-25M为数字显示。

采用高性能进口压缩机组、无氟制冷剂R404a，符合环保要求；

具有多种离心机转子满足客户选择；

采用大力矩无刷变频电机驱动，免维护；

主机和转子运动所有参数的自动存储；

GL-25MS高速冷冻离心机技术参数：

1、主机

| 型号 | GL-25MS |
| --- | --- |
| 最高转速 | 25000r/min |
| 最大相对离心力 | 64983×g |
| 最大容量 | 1000ml×4 |
| 转速精度 | ±50r/min |
| 温度范围 | -20～+40℃ |
| 温控精度 | ±1℃ |
| 压缩机 | 进口高性能压缩机组、无氟制冷剂R404a |
| 定时范围 | 0～99h 59min |
| 电源 | AC220V 50Hz 30A |
| 整机噪声 | ＜65dB(A) |
| 外形尺寸 | 710×840×1200mm(L×W×H) |
| 重量 | 260kg |

2、角转子及离心管

| 转子编号 | 最大容量 | 最高转速 | 最大相对离心力 | 离心管材质 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5ml×10 | 25000r/min | 64983×g | PP PE |
|  | 1.5/2.2ml×24 | 25000r/min | 64983×g | PP PE |
| 2 | 10ml×16 | 23000r/min | 60900×g | PP PE |
| 3 | 50ml×8 | 18000r/min | 40930×g | PP PE |
| 4 | 250ml×6 | 14000r/min | 30200×g | PP PE |
| 5 | 500ml×6 | 10000r/min | 17800×g | PP PE |
| 6 | 1000ml×4 | 7000r/min | 9980×g | PP PE |

3、水平转子及离心管

| 转子编号 | 最大容量 | 最高转速 | 最大相对离心力 | 离心管材质 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 8×96孔酶标酶标转子 | 4000r/min | 2236×g | 酶标板 |
| 8 | 750ml×4 | 5000r/min | 5470×g | PP PE |

4、连续转子

| 转子编号 | 最大容量 | 最高转速 | 最大相对离心力 | 标准流量 | 材质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 1000ml | 14000r/min | 21500×g | 200～600ml | 铝合金 |
| 10 | 3000ml | 8000r/min | 9500×g | 200～800ml | 铝合金 |
| 11 | 1000ml | 16000 | 28100×g | 200～600ml | 钛合金 |
| 12 | 3000ml | 10000 | 14800×g | 200～800ml | 钛合金 |

GL-25MS高速冷冻离心机产品特点：

实时RPM/RCF之读数换算和设定，方便快捷；具有10个程序的升、降速离心曲线；

设有不平衡、门盖自锁、超速、超温等多种程序的保护功能，配有电子门锁，确保仪器安全运行。

高速冷冻离心机主要型号：

GL-25MS、GL-25M高速冷冻离心机、GL-22MS、GL-21MS、GL-22M、GL-21M高速冷冻离心机、GL-20M、L-12MS、GL-12M高速冷冻离心机、DL-8MS、DL-8M超大容量冷冻离心机、DL-6MS、DL-6M大容量冷冻离心机、DL-5M大容量冷冻离心机、DDL-8M、DDL-5M低速冷冻离心机、DD-5M、TGL-20MS、TGL-20M台式高速冷冻离机、TGL-16MS、TGL-16M台式高速冷冻离机、TGL-18MS、TGL-18M、TDL-5M、TDL-8M台式大容量冷冻离心机、TG16-WS、TG16A-WS台式高速离心机、TD5A-W多管架S自动平衡离心机、TD5M-WS台式离心机、TDZ5-WS、TDZ4－WS、TDZ4A-WS低速自动平衡离心机、TD5M、TD4XD、TD5GL、TG12MX、TXT3、TD4NC、LDJ-5M恒温原油水份测定离心机、LDJ-5MD

更多离心机产品系列。

您可能需要的产品：实验室设备 分析仪器 过滤纯化设备 离心机 加热设备 冷冻设备 报价  玻璃仪器 标准品 对照品 化学试剂 化工仪表 食品检验 分析天平 显微镜  耗材价格 干燥箱 旋蒸 真空泵 价格