厂家直销中药离子导入仪 （车式2通道）货号： wi2403

■ 配合药物，用于骨关节（如颈椎、胸椎、腰椎、肩周、膝肘关节、手指、足趾等）部位急慢性扭伤的镇痛 、消炎及骨质增生的物理治疗。

技术参数及性能：

■ 治疗电流：多元编码动态调制的中频电流

■ 工作频率：中频1250－4000Hz±10%，低频1~440Hz±15%

■ 输出波形：中频按摩为对称波，导入为非对称波

■ 低频：占空比动态可调

■ 输出通道：2通道

■ 输出强度(500Ω负载)：

■ 中频输出电流：0~100MA

■ 输出强度调节：0~99共100级步进调节

■ 定时时间：自动设定25分钟，人工设定1~60分钟

■ 热疗温度：小于50℃

■ 热疗电源：0~5共6级步进调节

■ 处方功能：设有A-B-C-D四个医疗专家精选的治疗处方

■ 磁疗功能：动态磁场，具有磁疗功效

■ 工作电源：交流220V50Hz±10%，

■ 功耗：不大于100VA

■ 连续工作时间：不低于4小时

■ 主机使用期限：不低于6年。

■ 蓝色液晶显示配置：每通道3幅电极、每通道一包松紧带/3条、电极带2只，绒布药垫2只