| 崂应3060型 烟气流速连续监测仪 |
| --- |
| 产品概述 | 本仪器应用皮托管法测量管道中气体流速。可对各种锅炉、炉窑以及排风管道的气体流速、温度、压力等参数进行在线监测。 |
| 产品图片 |  |
| 采用标准 | ◆ HJ/T 76-2007 《固定污染源烟气排放连续监测系统技术要求及检测方法》 ◆ HJ/T 48-1999 《烟尘采样器技术条件》 |
| 技术创新 | ◆ 测量精度高，稳定性好，可长期连续工作 ◆ 具备自动反吹系统，可自动定期清理落入皮托管上的烟尘 ◆ 关键气路系统及传感器均选用优质进口部件，可靠性高 ◆ 具备液晶显示屏，可显示当前的工作状态和流速、烟温、动压等参数的数值 ◆ 通过键盘即可对仪器测量的各项参数进行标定，简便、快捷 ◆ 可通过数字通信协议传送测量结果 ◆ 具有故障自动检测功能 |
| 以上参数完全符合国家相关标准的要求,因产品升级或有图片与实机不符,请以实机为准。 如果您的需求与其有所偏离,请致电全国统一客服热线: 400-676-6892 详细咨询,谢谢合作！ 全国营销服务网络: 崂应官网: www.hbyq.net |