◆FD-1PF冷冻干燥机（可预冻）

规格及技术指标

冷阱与冻干室直接联通，提高水蒸气捕捉效率。

- 可利用冷阱对冻干物进行预冻。

- 主机同时兼容托盘冻干，多歧管冻干及玻璃瓶压盖冻干。

- 微机智能控制，温度、压力数字显示。

- 操作简便，只设制冷与真空两个键，且通过微机智能控制编程，有效防止误操作引起的不良后果。

- 电动真空卸压阀，自动逻辑控制，无需人工干预。

- 附和人体力学设计的安装小车。

- 技术指标：

托盘面积    0 .13m²(Ф205mm托盘4层)

冷阱面积    0.19m²

冷阱温度    -40～-45℃

总集水能力  1.3kg

真空压力    < 12Pa

压力显示    3位数字显示，单位Pa与Kpa两挡自动选择并指示

温度显示    分辨率0.1℃,显示精度±0.1℃

外型尺寸

毛重

- 选配件：多歧管冻干盒，8通道，玻璃瓶压盖冻干室，瓶/层，共4层。