上海昨非实验室设备有限公司为您提供美菱超低温冰箱系列产品由， 联系人： 吴先生 电话：021-51872183

-40℃低温储存箱系列产品简介：

上海昨非实验室设备有限公司代理经销的中科美菱低温系列产品，可用于科研研究、特殊材料的低温试验，冻存血浆、生物材料、疫苗、生物制品、军工产品的耐低温试验等，适用于科研院所、电子行业、化工行业、医院、卫生防疫系统、高校实验室、军工企业等。

DW-FL270型超低温冰箱技术参数：

容积	270L

外形尺寸	620*600*1750(深*宽*高mm)

输入功率	320W

储存温度	-10～-40℃

气候类型	N

样式	立式   旁开门，安全门锁设计，底部带脚轮

制冷方式	直冷

外观颜色	白色

DW-FL270型低温冷藏箱材料

柜体材料：外壁SPCC钢板静电喷涂，内壁ABS，门体外壳SPCC钢板静电喷涂，门体内壁ABS；

内胆材料：内壁为ABS工程塑料；

保温材料：无CFC聚氨酯发泡；

DW-FL270型低温冷藏箱功能介绍

控温方式：高精度微电脑温度控制系统；采用微电脑精确控制器，温度在-10～-40℃范围内自由设定，数码温度显示，具有传感器故障报警功能(可选配高温报警、低温报警功能、声光报警功能。

精确的温度控制：中科美菱超低温冰箱上冷藏室、下冷冻室双门双循环独立设计；高精度电脑温度控制系统，冷藏室温度在2℃-8℃自由设定；冷冻室温度在-10℃~-40℃范围内自由设定；液晶温度显示，运行状态一目了然；冷藏室可单独关闭；其独特的风扇循环系统，加速箱体内部空气微循环。

压缩机：  采用国际名牌高效压缩机，节能静音，无氟环保制冷剂

风扇电机：采用原装进口德国E-bm国际名牌风扇电机

DW-FL270型低温冷藏箱特色功能：

前沿制冷科技与尖端控制技术的完美结合：40℃超低温冷冻储存箱采用德国进口Danfoss国际名牌高效压缩机；D型紫铜管蒸发器和采用拥有中国自主知识产权的独特制冷回路技术；100mm超厚保温层，保温效果好；德国Ebm国际名牌风扇电机。

人性化设计：紫外光催化Tio2纳米材料触媒有效杀灭空气中的细菌；可调节层架式结构，便于物品存放；外观时尚典雅，彩色镜面嵌入式门体造型，合金材质边框隐形门把手。抽屉式结构，内部分为7个空间

DW-FL270型低温冷藏箱资格证明：

医疗器械生产企业许可证

ISO9001质量管理体系认证

ISO14001环境管理体系认证

ISO13485医疗器械质量管理体系认证

OHSAS18001职业健康体系认证

医疗器械产品注册证

我们为您提供完善的售后保障：

质保期	安装验收合格后12个月

保修期	验收合格后，整机保修一年，主要零部件免费保修三年，终身保修

售后服务	接到维修通知后，2小时内响应，48小时内实施维修服务

维修网点	全国各地均设有维修网点

技术服务	终身免费提供技术服务、技术支持及咨询服务，在任何时候、任何地点均可享受到终生的免费咨询服务

上海昨非为您提供更多低温冰箱系列产品：www.shzuofei.com