磁场强度测试仪  货号： wi18120

产品备注：基础型，测量强磁产品类别：数字高斯计/特斯拉计

可用于测量直流磁场、 永磁材料表面磁场、直流电机、扬声器、磁选机、除铁器的工作磁场等各类磁场的磁感应强度。该仪器可以随身携带，量程范围宽，操作方便，液晶显示清晰。

技术指标 量程范围：0~200mT~2000mT(面板量程标示扩大一倍)基本误差：±2% ±3个字(1000mT以下)    ±5% ±3个字(1000mT以上)分辨力：0.1mT、1mT被测磁场：直流磁场（静态磁场）环境温度：5℃~40℃  相对湿度：20%~80%（无凝露）供电电源：一节9V电池外型尺寸：160mm×88mm×36mm仪器重量：300g 显示方式：3 1/2 LCD显示单位：mT

备    注：1mT=10Gs