精密酸度计 货号： wi81437

主要特点： 大屏幕LCD段码式液晶显示 自动标准缓冲溶液识别功能、二点校准 有手动温度补偿功能 配用本厂E-201-C-Q9型pH复合电极

主要技术指标： 仪器级别：0.01级

1、测量范围： pH：(0.00～14.00)pH mV：(0～±1999)mV；mV（自动极性显示）

2、分辨率： pH：0.01pH mV：1mV

3、基本误差： pH：±0.01pH±1个字 mV：±0.1%（FS）

4、输入阻抗：不小于1×10 12 Ω

5、稳定性：±0.01pH±1个字/3h

6、温度补偿范围：(0～60)℃

7、被测溶液温度：（5～60）℃

8、电 源：AC (220±22)V，(50±l )Hz

9、外形尺寸（mm）：290×210×95

10、重 量：1.5kg