LH-1型  低温蒸馏器（干扰消除仪）

特性：

操作简单，实现半自动化操作

仪器化，使体积大大减小

蒸馏效果好，减少了人为测定误差

预处理样品数：同时进行4个水样的处理

处理时间：1-1440分钟自行设定

处理误差：综合误差小于10%