| 崂应2040型 环境空气智能二噁英采样器 |
| --- |
| 产品概述 | 本仪器按照HJT7.2-2008 《环境空气和废气二噁英类的测定 同位素稀释 高分辨率气相色谱——质谱法》设计，主要应用于常规环境空气、垃圾焚烧发电厂区域环境空气及其他环境大气中含有POPs和浮尘的采样场合。 |
| 产品图片 |  |
| 采用标准 | ◆ HJ/T 365-2007 《危险废物（含医疗废物）焚烧处置设施二噁英排放 监测技术规范》 ◆ HJ 77.2-2008 《环境空气和废气 二噁英类的测定 同位素稀释高 分辨气相色谱-高分辨质谱法》 ◆ HJ/T 374-2007 《总悬浮颗粒物采样器技术要求及监测方法》 |
| 技术创新 | ◆ 采用真空荧光显示屏(VFD)，在严寒的环境下可以正常显示； ◆ 采用32位微控制器，处理速度快，存储的数据多； ◆ 控制系统设计有恒温功能，可以在寒冷状况下工作； ◆ 控制系统、无刷泵等关键部件采用模块设计，检修方便； ◆ 采样头、主机、排气等处设计有快换夹具，方便用户取放样本、重新布置采样点； ◆ 具备USB接口，数据可转移到个人机并实现海量存储； ◆ 配备快速微型打印机； ◆ 具有监测气象参数的功能，信息含在采样文件中，便于用户准确了解现场环境； ◆ 可以完成组网功能，实现远程的群控（采样点布置多台采样设备）； ◆ 采用专业的结构设计，可以在雨雪天气、粉尘的环境下正常工作； ◆ 国外进口大流量强负压抽气泵。 |
| 以上参数完全符合国家相关标准的要求,因产品升级或有图片与实机不符,请以实机为准。 如果您的需求与其有所偏离,请致电全国统一客服热线: 400-676-6892 详细咨询,谢谢合作！ 全国营销服务网络: 崂应官网: www.hbyq.net |