用GC－4000系列色谱仪测试H2S、SO2

（发布时间：2006-8-2   下载全文（PDF文档））

提要：本文论述了通过用GC－4008B气相色谱仪分析测试硫化氢、二氧化硫的试验过程与方法，优化了常量和微量的色谱分析条件，初步解决了用煤矿专用色谱仪检测硫化氢、二氧化硫的问题。 


关键词：煤矿  气相色谱   硫化氢  二氧化硫 


由于目前一些行业的迫切需要，用气相色谱法检测混合气体中的H2S、SO2组分成为关注的焦点，因此建立其检测方法成为必须加以考虑并进行解决的问题。经过调查研究我们最终选定GDX－303作为色谱柱填料，分别在TCD和FPD上进行了硫化氢和二氧化硫的相关测试，并确定了其最佳操作条件。 


一、试验部分 
1仪器、设备和试剂 
GC4008B气相色谱仪（带TCD检测器），GC4011A（带FPD检测器），2米GDX－303（φ4mm）色谱柱，30%硫化氢标气（填充气为氮），30%二氧化硫标气（填充气为氮），一支1ml注射器，两支100ml的注射器，高纯氮气。  
2 TCD检测器试验条件和结果 
......(未完）