冷冻干燥机

应用领域：

● 血液、血清、血浆、疫苗的保存             ● 细胞组织、生物体组织的保存

● 实验动物的代谢研究                       ● 功能性材料的基础研究

● 散装制剂的干燥源                         ● 超导体材料的研究

● 制剂粒子直径的设计                       ● 功能性高分子材料的研究

● 反应合成物的精制、干燥                   ● 土壤微生物的研究

普通挂瓶型：

物料干燥盘直径为200 mm，

共4层，放物料约1200ml

或直径22 mm的瓶子256只。

单独控制玻璃冻干瓶8个

多歧管型：

玻璃冻干瓶24个、

冻干瓶容量：50ml ,100ml

250ml,500ml,1000ml,任选

可按用户需要定制

压盖挂瓶型：

物料干燥盘直径为180 mm，

共4层；可共3层，放物料约680ml

或直径22 mm的瓶子135只。

单独控制玻璃冻干瓶8个

| 型号 | 技术参数 | 报价 |
| --- | --- | --- |
| LGJ-1C-50 | -50℃；数显，挂瓶式,真空度＜20Pa,8只冻干瓶四层托盘0.12㎡ | 31800 |
| LGJ-1C-80 | -80℃；数显，挂瓶式,真空度＜20Pa,8只冻干瓶四层托盘0.12㎡ | 52800 |
| LGJ-1D-50 | -50℃；数显，挂瓶式,真空度＜20Pa,8只冻干瓶三层托盘0.07㎡ | 33800 |
| LGJ-1D-80 | -80℃；数显，挂瓶式,真空度＜20Pa,8只冻干瓶三层托盘0.07㎡ | 56800 |
| LGJ-1E-50 | -50℃; 数显, 多岐管支架1个,玻璃冻干瓶24只,可按需定制 | 24800 |
| LGJ-1E-80 | -80℃; 数显, 多岐管支架1个,玻璃冻干瓶24只,可按需定制 | 46800 |

注:可选配进口真空泵