立式注射泵简介

立式注射泵是瑞创电科推出的新一代注射泵

主要功能有：

1：配用20ml通用医用塑料注射器；使进样过程更简洁；

2：精度达到0.625ul,满足绝大多数的实验室要求；

3：WINCE操作界面，数字传输使工作更精准；

4：可以选择自动吸液、吐液，工作更轻松,按键吐液量自由设置，完全取代移液枪、瓶口分液器及连续移液枪；

5：通过流量校准功能使进样更准确；

技术参数表

规格表：单通道单向推拉注射（LRSP-100）

| 注射泵类型 | RDL-100 |
| --- | --- |
| 通道数量 | 1 |
| 每微步注射量 | 0.2uL(20mL注射器) |
| 注射器类型 | 20mL |
| 每微步注距离 | 1/16step:0.625um |
| 最大线速度 | 130mm/min |
| 最小线速度 | 1um/min |
| 最大步速 | 6933(1/16step)/sec |
| 最小步速 | 1(1/16step)/20sec |
| 工作模式 | 单向推拉 |
| 线性推力 | >30kgf |
| 控制精度 | 当>30%满行程时，控制误差≤±0.5% |
| 设置方式 | 全程触摸屏点击设置 |
| 显示方式 | 320*240液晶触摸屏显示 |
| 电压范围 | DC24V |
| 工作环境 | 温度5-40℃，相对温度<80% |
| 外形尺寸 | 200*140*255（mm） |
| 重量 | 1.8KG |