- ZM-812安全帽侧向刚性测试仪

一、仪器用途：

青岛众邦仪器有限公司专业生产的安全帽侧向刚性试验机根据安全帽新国标GB/T 2812-2006《安全帽测试方法》研制，用于检测安全帽侧向耐压性能，自动化程度高、操作方便，广泛应用于安全帽生产企业、各大质检单位及建筑工程检测站。

仪器别称：安全帽侧向刚性试验机   安全帽侧向刚性测试仪   安全帽耐侧压性能测试仪

二、仪器特征

1、上平板轻松提升下落。

2、下平板连接高精度专用压力传感器。

3、LED数字显示各阶段力值及其各阶段高度值，测量力值精确度：1%

三、主要技术指标

1、测试量程：100mm

2、测量力值范围：0-750N

3、测量力值精确度：1%

4、位移显示精度：0.1mm

5、时间显示精度：1s

6、工作电源：AC220V,50Hz

7、摆放位置：实验台（或桌面）

四、符合标准

GB/T 2812－2006《安全帽测试方法》        GB/T 2811－2007《安全帽》