- ZM-820安全帽紫外线预处理箱

一、仪器用途：

青岛众邦仪器有限公司专业生产的安全帽紫外线老化箱，是根据安全帽新国标设计，用做安全帽检测试验前的紫外线照射预处理的专用设备，应用于安全帽冲击吸收性能、耐穿刺性能预处理,可供塑料工业、检验部门和科研单位使用。

仪器别称：安全帽紫外线老化箱，安全帽紫外线照射箱，安全帽紫外线预处理箱，安全帽老化试验箱，安全帽紫外线辐射性能

二、仪器特征

1、优质冷轧板电控箱体。

2、优质不锈钢材质实验箱体。

3、高精度不锈钢壳体温度传感器。

4、高精度P、I、D，温度调节控制仪表。

5、试验时间0-999小时任意可调。

6、优质电源及触发器，带有氙灯断电停止计时功能。

三、技术指标

1、紫外线照射源：高压短脉冲氙气灯  450W

2、降温方式：风冷式

3、定时范围： 0-999小时

4、预处理安全帽数量： 1--14顶

5、工作电源： AC220V 50Hz 800W

6、测试温度精度为0.2％，测试时间精度为1s

7、重量：约40Kɡ

四、符合标准    安全帽紫外线照射箱符合国家新标准GB/T 2812－2006《安全帽测试方法》      GB/T 2811－2007《安全帽》