- ZM-822安全帽低温恒温水浸泡预处理箱

一、仪器用途

青岛众邦仪器有限公司专业生产的安全帽低温、恒温水浸泡预处理箱根据安全帽新国家标准检测试验要求而自主设计研发制造。是安全帽检测前做恒温水浸泡、低温预处理的专用设备。

仪器别称：安全帽低温预处理箱，安全帽低温箱，安全帽浸水测试仪器，安全帽低温恒温水浸泡预处理箱

二、仪器特征

1、优质冷轧板外箱体，优质304B镜面不锈钢材质水浴箱体。

2、合金试样架，能牢固的固定各种安全帽，操作简单，方便。

2、有PID自整定温度控制仪，控制准确。

3、数显计时、计温器。

4、全不锈钢翅片式加热系统;

5、整机温度波动±2℃；

三、主要性能指标

1、水浸箱温度：20℃±2℃。     水浸箱加水方式：水泵加水。

2、低温：-20℃±2℃或-10℃±2℃可选择。

3、定时范围：0-99小时。

4、工作电源：AC220V  50Hz

四、符合标准

安全帽低温水浸泡预处理箱符合国家新标准GB/T2811－2007《安全帽》   GB/T2812－2006《安全帽测试方法》