ZF-621安全网阻燃仪

一、仪器用途

青岛众邦仪器有限公司专业生产的安全网阻燃仪主要用于安全带、安全网和防护服的阻燃性能检测。

仪器别称：垂直法阻燃性能测试仪，安全网阻燃仪，安全网燃烧仪，安全网阻燃性能测试仪

二、仪器特征

1、全自动电热丝点火。（指定时间到自动灭火）

2、燃烧器自动定时定位。

3、点火时间0～99.99秒任意设定，续燃时间、阻燃时间均自动记录，数码显示。

4、火焰高度可调整，并可配置火焰温度测量装置。（可根据客户要求，提供各种标准要求点火头）

5、自动“推拉式”样架固定装置。（采用微电脑控制，实现自动一体化）

6、配有高敏感可燃气体泄露报警装置。（发现气体泄露自动断气，报警警示）

三、 主要技术指标

1、燃烧器的移动电机消耗功率： 10W。

2、点火器计时： 0～99.99秒任意设置（标准采用12秒）。

3、续燃时间和阻燃时间计时器： 0～99.99秒，精度：±0.01秒。

4、火焰高度测量装置： 标尺高40mm。

5、使用气体： 丙烷或丁烷或石油液化气。

四、符合标准

GB/T6096-2009《安全带测试方法》中GB/T 5455《纺织品垂直阻燃测试》

GB 5725-2009  《安全网》