- ZM-819安全帽电绝缘性能测试仪

一、仪器用途：

青岛众邦仪器有限公司专业生产的安全帽电绝缘性能测试仪根据安全帽新国标GB/T 2812-2006《安全帽测试方法》研制，用于检测安全帽的电绝缘性性能，自动化程度高、操作方便，广泛应用于安全帽生产企业及各大质检单位。

仪器别称：安全帽电绝缘性能测试仪，安全帽电绝缘性能试验仪，安全帽电绝缘测试仪，安全帽电绝缘

三、仪器特征

1、优质塑制水槽，解决不锈钢与金属水槽导电等问题。

2、LED数字显示电流、电压值。

3、可根据客户要求配置电绝缘测试头模

4、LED数字显示电流、电压值。

二、主要技术指标

1、电流表示值误差±1%

2、电压表示值误差±1%

3、计时器示值误差±1%

4、探头直径4mm，顶端为半球形。

5、1min内电压增加至1200V±25V，保持15s。

6、调压器：量程1500V

四、符合标准

安全帽电绝缘测试仪符合国家新标准GB/T 2812－2006《安全帽测试方法》      GB/T 2811－2007《安全帽》