ZW-733安全网贯穿试验机

一、主要用途

青岛众邦仪器有限公司专业生产的安全网贯穿试验机根据最新国标GB 5725-2009  《安全网》研制，主要用于检测安全网的耐贯穿性能。，广泛应用于各大质检单位和建筑工程检测单位。

仪器别称：安全网耐贯穿试验机，安全网贯穿测试仪，安全网耐冲击贯穿试验机，安全网贯穿试验机

二、仪器特征

1、通过试验发现安全网式样周边的链接方式问题，我公司通过不断的改进与试验，得出全新的链接方式，有效的模仿了安全网在使用现场的状态，填补国内空白。

2、配有大厚度橡胶缓冲垫有效降低冲击物的损伤。

3、电动提升、释放冲击物，操作方便、可靠。

三、主要技术指标

1、贯穿物：直径50mm，质量5kg的不锈钢（或45#）圆棒

2、贯穿试验架与水平面夹角：30°

3、高度1米的防护网安全可靠。

4、贯穿试验高度：距离被贯穿网中心1米

5、工作电源： AC220V，50Hz。

四、适用标准

安全网贯穿试验机符合国家标准《GB 5725-2009  安全网》